자연의 맛 미네랄 아리수, 시민과 함께하는 북부수도!
	북부수도사업소
수신	노원구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축허가신청에 따른 협의 회신(공릉동, 신축)

1. 노원구청 건축과-19758(2018. 12. 11.)호와 관련입니다.

2. 위 대호와 관련 *******************의 건축허가신청에 따른 급수협의에 대하여 아래와 같이 회신하오니   협의조건이 이행될 수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 급수공급 계획

- 주인입관 D=50mm(가정용) 수돗물 공급

※ 건축허가 변경 시에는 우리 사업소와 별도 협의

나. 계량기실 설치 부지 확보

- 도로 대지경계선로부터 3m이내의 대지내 공지상에 수도계량기실(Box)을 설치할 부지를 반드시 확보할 것

다. 기타사항(조건부 승인)

- 별첨 급수협의(승인)조건 참조

붙임  1. 급수협의(승인)조건 1부.

2. 위치도 1부.  끝.

	북부수도사업소장
주무관	권택중		급수운영과장	12/17 장종욱
협조자	주무관	이문성
시행	급수운영과-22812	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935 (번동)	/
전화	02-3146-3373	/전송	02-3146-3389	/		/	부분공개(6)