복    명    서

결재	서무담당	위험물안전팀장	예방과장
	김장식	공병홍	12/17 손병두

일반취급소 설치허가 신청에 따른 현지확인 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2018. 12. 17.

보고자 :  소방경 공병홍/소방사 김장식

복       명       내       용

확인일시

2018. 12. 17.(월) 10:00~14:00

건   명

일반취급소 설치허가 신청에 따른 현지확인 결과 보고(0852,0853,0854)

내용

1. 관련근거

가.민원 제7529(2018.12.15.)호 「위험물제조소등 설치허가」

나.민원 제7530(2018.12.15.)호 「위험물제조소등 설치허가」

다.민원 제7531(2018.12.15.)호 「위험물제조소등 설치허가」

2. 일반취급소 신규 설치허가 신청에 따른 현지확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 현 황

**********************************************

********************************************

나. 내 용

구 분	설치내용
일반취급소	보일러등으로 위험물을 소비하는 일반취급소 신규 설치 ************************ ************************ ************************

다. 확인결과 : 서류검토 및 현지확인한바 위험물안전관리법 시행규칙  제40조(일반취급소의 기준)[별표16] 「일반취급소의 위치․구조 및 설비의 기준」에 적합하므로 신규설치허가 신청을 처리함이 가하다고 사료됩니다.  끝.

비  고