복    명    서

결재	서무담당	위험물안전팀장	예방과장
	김장식	공병홍	12/17 손병두

위험물저장소 설치허가 신청에 따른 현지확인 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2018. 12. 17.

보고자 :  소방경 공병홍/소방사 김장식

복       명       내       용

확인일시

2018. 12. 17.(월) 10:00~14:00

건   명

위험물저장소 설치허가 신청에 따른 현지확인 결과 보고(0855,0856,0857,0858,0859,0860)

내용

1. 관련근거

가. 민원 제7532(2018.12.15.)호 「위험물제조소등 설치허가」

나. 민원 제7533(2018.12.15.)호 「위험물제조소등 설치허가」

다. 민원 제7534(2018.12.15.)호 「위험물제조소등 설치허가」

라. 민원 제7535(2018.12.15.)호 「위험물제조소등 설치허가」

마. 민원 제7536(2018.12.15.)호 「위험물제조소등 설치허가」

바. 민원 제7537(2018.12.15.)호 「위험물제조소등 설치허가」

2. 위험물저장소 신규 설치허가 신청에 따른 현지확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 현 황

**********************************************

********************************************

나. 내 용

구 분	설치내용
옥내탱크 저장소	단층건물 외의 건축물에 설치하는 옥내탱크저장소 ***************************

다. 확인결과 : 서류검토 및 현지확인한바 위험물안전관리법 시행규칙  제31조(옥내탱크저장소의 기준)[별표7] 「옥내탱크저장소의 위치․구조 및 설비의 기준」에 적합하므로 신규설치허가 신청을 처리함이 가하다고 사료됩니다.  끝.

비  고