복    명    서

결재	서무담당	위험물안전팀장	예방과장
	김장식	공병홍	12/17 손병두

위험물저장소 설치허가 신청에 따른 현지확인 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2018. 12. 17.

보고자 :  소방경 공병홍/소방사 김장식

복       명       내       용

확인일시

2018. 12. 17.(월) 10:00~14:00

건   명

위험물저장소 설치허가 신청에 따른 현지확인 결과 보고(0861)

내용

1. 관련근거

가. 민원 제7538(2018.12.15.)호 「위험물제조소등 설치허가」

2. 위험물저장소 신규 설치허가 신청에 따른 현지확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 현 황

**********************************************

********************************************

나. 내 용

구 분	설치내용
지하탱크 저장소	지하탱크저장소 신규 설치 ***************************

다. 확인결과 : 서류검토 및 현지확인한바 위험물안전관리법 시행규칙  제32조(지하탱크저장소의 기준)[별표8] 「지하탱크저장소의 위치․구조 및 설비의 기준」에 적합하므로 신규설치허가 신청을 처리함이 가하다고 사료됩니다.  끝.

비  고