문서번호	토목과-13437
결재일자	2018.12.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		도로조명팀장		토목과장		안전건설교통국장
이대희		정찬재		오석관		12/17 김재겸
협조

★ ◉

준공검사 보고

2018년 가로등 및 기전시설물 정비공사(단가계약)

2018. 12.

성   동   구

(토 목 과)

사 전  검 토 사 항

::: 해당사항에 ☑ 표시하시기 바랍니다.
항 목		검 토 여 부
사업구분		신규사업 □ 공약(약속)사업 □ 계속사업 ☑ 인센티브/공모사업 □
소통분야 고려사항		●	구민		:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	전문가		:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	이해당사자		:		유 □ ( ) 무 ☑
여성친화 도시		성 평 등 □ 안 전·편 의 □ 가 족 · 공 동 체 회 복 □ 여 성 참 여 □
기타 고려사항		일 자 리 □ 환경영향 □ 안 전 ☑ 유지비용 □ 바른 공공언어 □
		성 인 지 □ 취약계층 □ 장 애 인 □ 디 자 인 □ 갈등발생 요인 □
타자원 활용		●	중앙부처	:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	서울시	:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	기업	:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	민간단체	:		유 □ ( ) 무 ☑
언론홍보 계획		기획보도 □ 보도자료 □ SDTV □ 성동뉴스레터 □ 성동구소식지 □
		기 고 문 □ 전자행정서비스 □ S N S □ 기타 (리플릿 등) □ 없 음 ☑
	● 홍 보 제 목 :
	● 중점 홍보사항 - -
	※ 우리 구만의 차별화된 사업내역과 중점 부각하여 홍보할 사항을 중심으로 ‘홍보제목’을 선정하여 간결하게 기재하시기 바랍니다.

준공 검사 보고

2018년 가로등 및 기전시설물 정비공사(단가계약)

□ 공사개요

공  사 명: 2018년 가로등 및 기전시설물 정비공사(단가계약)

위     치: 우리 구 관내(고산자로 등 34개노선)

규     모: 가로등주 정비 등 7종 정비

공사기간: 2018.2.2. ～ 12.31.

도 급 자: 주식회사 조양전설 대표 박재일

도 급 액: 금268,211,520원

□ 공사내용

가로등 주요 공사내용

공종	규격	수량	공종	규격	수량
가로등주 설치	5~7M,기계화	9본	케이블 설치	CV2.5㎟*2C	1,389m
가로등주 설치	8~9M,기계화	10본	분전반 설치	W300*H400	1면
가로등주 이설	8~9M,기계화	8본	가로등기초설치	400*800*1100	21개
가로등주 철거	8~9M,기계화	7개	가로등 세척	차도등,보도등 등	2,911등
등기구 설치	100W이하	68개	램프 교체	250W 이하	239등
등기구 철거	100W이하	32개	안정기 교체	“	345개
등기구 철거	200W이하	17개	ELB 이설	가로등용 15A	22개
배관 설치	PE 36C	550m	등기구교체	LED100W	8개

□ 준공검사 내역

계약내용		검사내용
계약금액	268,211,520원	검사금액	전회176,445,000원 금회 91,766,520원 누계268,211,520원
계약년월일	2018. 2. 2.	착 공 일	2017. 2. 7.
준 공 기 한	2018. 12. 31.	준 공 일	2018. 12. 17.

□ 조치의견

예비준공검사 합동점검 결과 계약내용과 같이 이상없이 공사가 완료되어
준공검사 처리코함

붙임 1. 준공내역서 1부.
2. 준공사진 1부.
3. 예비준공검사조서 1부.