복    명    서

결재	서무담당	위험물안전팀장	예방과장
	김장식	공병홍	12/18 代박종숙

1종판매취급소  완공검사신청 관련하여  현지확인 출장 후 결과를 아래와 같이 복명합니다.

2018. 12. 18.

보고자: 소방경 공병홍 / 소방사 김장식

복       명       내       용

확인

일시

2018. 12. 17.(월) 10:00~14:00

건명

1종 판매취급소(도료류) 완공검사 신청에 따른 현지확인 결과 보고(0851)

내용

1. 민원 제7506(2018.12.14.)호와 관련입니다.

2. 위험물안전관리법 제9조(완공검사)에 의거 1종판매취급소(도료류) 신규 완공검사 신청에 따른 현지확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 현 황

*******************************************

***************************************

*********허가번호(완공번호): 제32-0851-181203호(제32-0851-181217호)

나. 내 용

구 분	설치내용	품명(수량)
판매취급소	1종판매취급소(도료류) 신규 설치	제4류 제1석유류(도료류) (1,000리터) 제4류 제2석유류(도료류) (4,500리터)

다. 확인결과 : 서류검토 및 현지확인한바 위험물안전관리법 시행규칙  제32조(판매취급소의 기준)[별표14] 「판매취급소의 위치․구조 및 설비의 기준」에 적합하므로 신규설치허가 신청을 처리함이 가하다고 사료됩니다.  끝.

비  고