	구로소방서
수신	(주)하나자산신탁 대표 귀하(06133 서울특별시 강남구 테헤란로 127 ,15층 (역삼동))
(경유)
제목	위험물저장소 설치허가 신청 처리 결과 통보 (0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860)

1. 귀 업소의 무궁한 발전과 안전을 기원합니다.

2. 귀하께서 신청하신 위험물저장소 설치허가에 대하여 위험물안전관리법 제6조에 의거 다음과 같이 허가를 통보하니, 위험물시설 안전 관리에 만전을 기하시기 바랍니다.

가. 설   치  자 :************************

나. 상호(연락처) :****************************

다. 위       치 :*****************************

라. 내       용

구 분	설치 내용
옥내탱크저장소	옥내탱크저장소 신규 설치 제4류 제2석유류(경유) 1기당 13,000L(총6기)

마. 설치허가번호 : 제23-0855-181217호, 제23-0856-181217호,

제23-0857-181217호, 제23-0858-181217호, 제23-0859-181217호,

제23-0860-181217호

바. 허 가 일 자  : 2018년 12월 17일

3. 안내사항

옥내탱크저장소 설치 용접 등 작업 시 소화기 비치 및 안전감독자를 지정하고, 제조소등의 설치 및 변경허가 사항을 변경하고자 할때는 동법 시행령 제6조 의거 변경허가를 득한 후 시공하시고, 완공 후 위험물을 저장·취급하기 전 동법 제15조에 의거 위험물안전관리자를 선임하여 신고하시기 바랍니다.

※ 기타 궁금한 사항은 구로소방서 위험물안전팀으로 연락주시기 바랍니다.

(☎ 02-2682-5068)

붙 임  안내문 1부.  끝.

	구로소방서장
서무담당	김장식		위험물안전팀장	공병홍		예방과장	12/18 代박종숙
협조자
시행	예방과-30897	(		)	접수		(		)
우	08275	서울특별시 구로구 경인로 408 구로소방서 (고척동)	/
전화	02-2682-5068	/전송	02-2619-3102	/	durunet89@seoul.go.kr	/	부분공개(7)