시설물관리 업무일지(12/17)

주무관	기획운영과장			결재
이형선	12/18 윤학수
협 조

문서번호 :	기획운영과-9900

일시 : 2018년 12월 17일(월) 날씨 : 맑음

○ 근무인원 소속 : 기획운영과
구 분	현 원	근무상황부							비 고
		출근인원	휴무	대체휴무	공가(특별)	병가	연가	결근
계	12	9	2	1	0	0	0	0
공무직	3	2	0	1	0	0	0	0
시설용역	9	7	2	0	0	0	0	0	야간:C조2명 주간:B조2명
○ 금일작업내용
1. B2 기계실 장비 정.복전 후 복구확인 점검 - 히트펌프1,2,3,4호기 자동복구 확인됨 - 축열펌프, 지열펌프 자동복구 확인됨 - AHU-9,10 자동복구 확인됨 - 판형 열교환기 펌프→인버터 수동운전으로 미 복구됨(감리와 협의예정) 2.식물문화센터 1F 청원경찰 사무실 복합기 네트워크 구성 완료 - 랜케이블 및 기타 통신 잡자재 사용 3.식물문화센터 3F TPS 메인전원 콘센트 전원 복구 완료 4.정압실 가스 누설 점검 및 기록용지 교체 5.종합관제센터 민원접수사항(7건) 업무협의 및 식물원내 안내방송(14회) 실시
○ 익일작업계획
1.원내장비 제어판넬 전력량계 확인 점검
○ 특기사항
1.안전교육 참석- 내용: 공원직원 CS교육(장소: 보타닉홀) 2.식물문화센터 B2 기계실 MCC 전력량계 7개소 교체(380/220V → 380/110V) 완료(태흥산업기전) 3.수처리장 상수도 유입관로 차단밸브25A 설치(계룡건설) 4.온실 AMP 회로분리 완료(인터엠) 5.대체휴무: 김진환(전기)실무관