문서번호	시설보수과-2818
결재일자	2018.12.18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장
최승호		12/18 김일운
협조
	주무관		이호복

유입펌프장 침사인양기 권상장치 정비계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 12.

난지물재생센터

[시설보수과]

유입펌프장 침사인양기 권상장치 정비계획 보고

고장이 발생한 유입펌프장 2처리장 침사인양기 권상장치를 정비하므로

안정적인 기전시설물 관리에 철저를 기 하고자 합니다

1		고장현황

❍ 유입펌프장 #2처리장

설비명	설치위치	용 도	제작사	비 고
침사인양기 권상장치	2처리장 고단	침사높이에 따른 침사인양지 작동 위치 조절	수엔비택	체인링크, V-버켓 콘베어형

2		정비대상

❍ 침사인양기 권상장치 :

2처리장 고단 침사인양기 권상장치

❍ 고장내역 : 2처리장 침사지내의 쌓여있는 침사량에 따라 자동으로 침사인양기의 작동위치를 조절하는 권상장치의 구동불능

❍ 고장원인 : 침사인양기 권양장치가 잦은 기동으로 인해 스크류 실린더가  고장발생

3		조치계획

❍ 정비 방법

- 하수처리 기계장치 정비경험이 많은 전문업체로 하여금 권상기 실린더 점검 및 정비토록 조치

❍ 비용지출방법

- 정비 비용이 소액이므로 아래 업체로 하여금 정비토록하고 그 비용을 해당업체 전용계좌에 입금토록 하고자 함

- 대상업체

· 상    호 :  ㈜비에스인테크

· 주    소 : *********************

**************************************************************

- 소요예산 : 2,530,000원(이백오십삼만원, 부가세포함)

- 예산과목 : 사업비용(700), 영업비용(710), 처리장비(716), 수선유지보수비(214), 수선유지비(02)(센터운영). 끝.