＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	강서수도사업소
수신	서울특별시상수도사업본부장(누수방지과장)
(경유)
제목	신규자재(PE관) 시범시공관련 하자검사 결과 제출 (2018년 하반기)

1. 본부 누수방지과-9325(2017.9.28.)호와 관련입니다.

2. 위 대호와 관련 시범시공 완료 후 2018년 하반기 하자검사 실시 후 결과를 아래와 같이 제출합니다.

가. 시범시공 개요

1) 공사기간 : 2017. 11. 27.~ 2017. 12. 15.

2) 공사위치 : *********************

3) 공사규모 : PE관 부설 D=100mm, L=115m

4) 시 행 사 : *******************

나. 하자검사 결과

1) 검사일시 : 2018. 12. 18.(화)

2) 검사내용 : 하자검사결과 특이사항없음 (붙임 참고)

붙임  하자검사 결과보고서 1부.  끝.

	강서수도사업소장
주무관	이상욱		급수설비팀장	김남구		급수운영과장	전결 12/18 김정수
협조자
시행	급수운영과-31505	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97	/
전화	3146-3948	/전송	3146-3989	/	eelws79@seoul.go.kr	/	부분공개(6)