＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	동부수도사업소
수신자	시설관리과장
(경유)
제 목	아리수 음수대 점검결과 통보

******에 설치된 아리수음수대 21대에 대하여 현장 점검하고 붙임과 같이 결과를 통보합니다.

가. 점검결과

1) 정수기 사용 유, 무 : 사용 안함

2) 유치원, 대학교 병행사용 유, 무 : 사용 안함

3) 음수대 고장 여부 : 없음

4) 음수대 철거 여부 : 없음

따로 붙임 : 음수대 점검 복명서 및 관리카드 각 1부.  끝.

	요금과장
주무관	노재홍		요금관리1팀장	김석중		요금과장	12/18 한희균
협조자
시행	요금과-30746	(		)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13 2층 요금과 (행당동)	/
전화	02)3146-2696	/전송	02)3146-2739	/	rohjh@seoul.go.kr	/	부분공개(6)