문서번호	환경과-5090
결재일자	2018.12.18.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		환경과장	운영부장
한미라		최동주	12/18 이재호
협조	총무과장		박병현
	기획예산과장		문영일

화장실 비상벨 시스템 유지관리 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 12.

한강사업본부

(환 경 과)

화장실 비상벨 시스템 유지관리 계획

한강공원내 공중화장실 비상벨시스템 유지관리(연간단가)계획을 수립하여 비상벨 유지․관리 및 안전사고 예방에 만전을 기하고자 함

1		화장실 비상벨 운용현황

❍ 설치년월 : 2017. 3월

❍ 장비 및 수량 : 중계기 118, 비상벨 258개

❍ 설치목적 : 여성·장애인 화장실 이용자 안전확보, 화장실내 불법행위 방지

❍ 센터별 설치내역

센터별	총계	음성인식비상벨		버튼식비상벨
		여성화장실	장애인화장실
합 계	258	116	28	114
광나루	25	11	4	10
잠실	22	9	4	9
뚝섬	30	15	1	14
잠원	17	8	2	7
반포	16	7	2	7
이촌	32	13	5	14
여의도	40	20	1	19
양화	12	6	0	6
망원	23	9	4	10
난지	31	14	3	14
강서	10	4	2	4

2		비상벨 설치 및 유지관리

□ 비상벨 설치 및 보수

❍ 신규 설치 및 보수 총괄 : 환경과

❍ 일상 관리 : 안내센터

□ 비상벨 유지관리

❍ 안내센터 : 수시 비상벨 시스템 고장유무 확인 등 일상점검

❍ 계약업체 : 비상벨 월간 점검 및 고장시 긴급 수리

- 비상벨시스템 유지관리 계약서에 근거하여 안내센터별 월 1회 정기점검 후 점검보고서 및 유지보고서 제출, 고장 발생시 긴급 출동

< 점검 체계도 >

(비상벨 누름버튼)	□		□
경광등 작동 확인		2. 수신기 경찰연계 연동(음성) 확인		3. 점검일지 작성 및 보고

3		비상벨 유지보수 계약

□ 비상벨 유지관리(연간단가) 계약

❍ 건    명 : 화장실 비상벨시스템 유지관리 용역

❍ 계약기간 : 2019.1.1. ~ 12.31

************************

************************

❍ 계약방법 및 근거 : 수의계약

-「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제25조(수의계약에 의할 수 있는 경우) 제1항 제4호 바목 : 해당 물품을 제조 공급한자가 직접 그 물품을 설치·조립(시험가동을 포함한다.) 또는 정비하는 경우

❍ 예산과목 : 한강공원관리 및 운영, 한강공원 시설관리 및 개선, 둔치 및 화장실 청소, 사무관리비

□ 점검 및 보수

❍ 정기점검(1회/월) : 환경과 협의 후 점검

- 점검 결과보고 : 대금청구시 정기점검보고서 제출(환경과)

❍ 보수(수시) : 고장 접수(환경과, 안내센터)시 계약업체 유선통보

- 보수 결과보고 : 보수 즉시 해당기관(환경과, 안내센터, 경찰서)에 유선 보고 및 대금청구시 유지보수 보고서 제출(환경과)

❍ 기타사항

- 설계내역 이외 부품 및 시설물 별도 시행 등 신축적 운영

- 업무의 성격상 긴급을 요하는 사항은 선 조치 후 보고

- 정기(월간) 점검은 2일전 환경과 협의, 환경과는 안내센터에 통보

4		향후일정

❍ 2018. 12. : 일상감사 의뢰

❍ 2019.  1. : 계약체결

❍ 2019. 1~12 : 용역 수행 점검 등

붙임  1. 과업내용서 1부

2. 산출내역서 1부.  끝.