＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	동부수도사업소
수신자	급수운영과장
(경유)
제 목	아리수 음수대 점검결과 제출(광남중학교외 4개소)

아리수 음수대 설치 및 관리점검계획과 관련하여 광남중학교외 4개소에 설치된 아리수 음수대를 점검하고 붙임과 같이 제출합니다.

구 분	광남중학교	동대문중학교	전농초등학교	전동초등학교	휘봉고등학교
정수기사용 유,무	*****	*****	*****	***	*****
음수대 청소 상태	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호
음수대고장여부	없 음	없 음	경미 1건	없 음	없 음
음수대철거여부	없 음	없 음	없 음	없 음	없 음

붙 임: 아리수 음수대 관리카드 및 복명서 각 1부.  끝.

	시설관리과장
주무관	박윤선		시설관리팀장	박종일		시설관리과장	12/19 천성훈
협조자	주무관	홍민표
시행	시설관리과-34844	(		)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13 동부수도사업소(행당동)	/
전화	02-3146-2795	/전송	02-3146-2839	/		/	부분공개(5)