시설물관리 업무일지(12/18)

주무관	기획운영과장			결재
이형선	12/19 윤학수
협 조

문서번호 :	기획운영과-9956

일시 : 2018년 12월 18일(화)  날씨 : 맑음

○ 근무인원 소속 : 기획운영과
구 분	현 원	근무상황부							비 고
		출근인원	휴무	대체휴무	공가(특별)	병가	연가	결근
계	12	10	2	0	0	0	0	0
공무직	3	3	0	0	0	0	0	0
시설용역	9	7	2	0	0	0	0	0	야간:C조2명 주간:A조2명
○ 금일작업내용
1.중⦁온도 공급라인 점검 및 계량기 검침 2.청원경찰지급용 출입자통제 RF카드 분출 및 출입권한 부여 3.승강기내부 CCTV카메라 녹화안되어 기능점검 후, E/L업체 통보-[E/L업체(CCTV공사분) A/S요청] 4.문화센터 B1,B2 EPS,TPS실내 정리정돈 및 청소실시 5.문화센터 B2층 기계실내 MCC판넬 전기계량기 원격검침 재연결부 현장확인-(주)피에스텍 6.전력제어시스템 PC프로그램내 수변전일지용 네트워크 포트 수정 현장확인-(주)나라콘트롤 7.방문자센터 상수도 분기밸브 설치-(주)계룡건설 8.호수공원 공급용 지하수탱크 수위점검 9.1층 근로자휴게실내 샤워실 온수이상 점검확인(B1층 급탕 메인밸브 차단 확인함, 밸브개방 실시) 10.종합관제센터 민원접수사항(6건) 업무협의 및 식물원내 안내방송(15회) 실시
○ 익일작업계획
1.문화센터 차량출입구 근무자 휴게실용 컨테이너부스 전원공급공사 2.문화센터 기계설비 PUNCH(하자)리스트내 내역사항 현장확인 예정
○ 특기사항
1.물질⦁안전⦁보건자료(MSDS)관련사항 확인 점검- 한국보건환경연구소 2.상수도 지상맨홀 2개소 누수여부 점검(정상확인)