“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	ESS시설 화재 예방을 위한 정밀안전진단 실시 요청

1. 녹색에너지과-29469(2018.11.19.)호와 관련입니다.

2. ’18.12.17.(월) 07시에 충북 제천 아세아시멘트 ESS시설에서 화재가 발생하는 등 올해에만 15건의 화재가 발생하여 수백억 원의 재산피해가 발생하고 있습니다.

3. 산업통상자원부는 12.18.(화) 보도참고자료를 배포하여 현재까지 정밀안전진단이 완료되지않은 ESS 사업장의 경우 가동을 중단하고, 정밀안전점검 이후 가동할 것을 권고하였습니다.

4. 이와 관련하여 아직까지 정밀안전진단을 실시하지 않은 ESS시설 관리부서에서는 제조사와 함께 ’18.12월말까지 정밀안전진단을 실시하고, 진단결과 위험요인이 있을 시에는 가동 중단 등의 조치를 즉각 시행하여 주시기 바랍니다.

※ 정밀안전진단 결과는 ’19.1.10.(목)까지 녹색에너지과로 제출

5. 아울러 공공시설 부지 제공을 통해 설치한 민간사업자 ESS시설(중랑 18MW, 난지 6MW)은 민간사업자 주관하에 제조사와 합동점검을 실시하고, 재산관리부서는 점검결과 및 관리실태를 면밀하게 확인 후 제출하여 주시기 바랍니다.

6. 또한 ESS설비 화재예방대책(소방청) 및 ESS 전기안전관리자 가이드북(한국전기안전공사)을 붙임과 같이 송부하니, 주기적인 시설물 점검을 통하여 화재사고 예방에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

붙 임 1) ESS설비 화재예방대책 1부.

2) ESS 전기안전관리자 가이드북 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서울특별시중랑물재생센터소장(시설보수과장),서울특별시난지물재생센터소장(시설보수과장),서울특별시체육시설관리사업소장(시설개선과장),서울대공원장(시설과장),총무과장,서울시립미술관장(총무과장),서울시설공단이사장,강동구청장(총무과장),서울특별시보라매병원장,서울에너지드림센터장
주무관	최영우		태양광총괄팀장	김재웅		녹색에너지과장	12/19 代안형준
협조자
시행	녹색에너지과-32441	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동)	/
전화	02-2133-3714	/전송	02-2133-1020	/	ttl0009@seoul.go.kr	/	대시민공개