보   고   서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	김태호	우안제	12/19 서경만

내용년수 경과한 수질분석기에 대한 점검을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

2018.  12.  19.

보 고 자 : 환경8급   성명 : 김태호

보       고       내       용

□ 점 검 일 시

- 2018. 12. 13(목)~18(화)

□ 대 상 기 기 : 내용년수가 경과된 수질측정기 7종 19대

연 번	품 명	규격	대수	취득연월일	내용연수
1	탁도계	2100P	1	2005.06.16	12년
		2100P	5	2006.07.26	12년
2	pH측정기	240L	1	2007.09.13	10년
		25N	3	2007.09.13	10년
3	수질분석기	US/58700-00	2	2005.06.16	10년
4	분광광도계	DR2500	1	2004.10.13	10년
5	전도도측정기	EC-40N	3	2007.09.13	10년
6	분석저울	GX-400	1	2002.05.05	10년
7	비색계	DR890	2	2007.09.13	10년

□ 점 검 업 체 : 워터솔루션

□ 점 검 결 과 및 조 치 사 항

- 내용연수 경과 및 고장으로 인한 경제적수리 한계비용 초과

- 고장내용 및 수리소요 비용 첨부

□ 보 고 자 의 견

- 내용년수가 경과 및 수리비용이 경제적 수리한계비용 초과한 19대의 측정기에 대하여 불용처분을 하고자 합니다.