문서번호:예방과-21396

현장확인 결과보고서

제목 : 위험물 취급소 완공신청에 따른 현장확인 결과 보고

민원접수-제4010(2018.12.18)호 『위험물 취급소 완공신청서』와 관련하여 현장확인

결과를 아래와 같이 복명합니다.

복명자 : 소방경 임현보

소방위 조규영

확인일시	2018. 12. 19. (13:00 ~ 17:00)		결재	담당자				위험물안전팀장		예방과장
				조규영				임현보		12/20 윤봉수
대상명 및 위치	************** ************ **********		대표자 및 전화번호		************* ************
관계인	***	업 종	일반취급소				위험물 안전관리자				***

복 명 내 용

내용

1. 대상개요

가. 대 상 명 : **************

나. 설 치 자 : ************************

다. 설치장소 : **********************

2. 변경완공 신청내용

가. 비상발전기 3,900KW 2대 증설

		변경전			변경후			변경
구분	시설명	형식(규격)	용량 (L,KG)	배수	형식(규격)	용량 (L,KG)	배수
취급소	일반취급소 (909.24㎡)	비상발전기 3,900KW × 8대	16.640L	16.64	비상발전기 3,900KW × 10대	20.800L	20.8

나. 완공 신청일 :2018.12.18.

다. 변경완공번호 : 제34-0338-181219

3. 관련법규

『위험물 안전관리법』시행규칙 제40조 관련 별표 16

4. 확인자 의견

본 건을 현장 확인한 바, 위험물 취급소 완공신청서와 관련하여

소방관련법 주의사항을 관계자에게 교육을 실시하고 신청서와 동일하게     공사 하였음을 확인함.