＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	남부수도사업소
수신	영등포구청장(치수과장)
(경유)
제목	하수관로 내 타관통과 시설물 이설요청에 대한 회신

1. 영등포구 치수과-17903(2018.11.12.)호와 관련입니다.

2. 귀 기관에서 시행중인 「2018년 도로함몰 예방 노후 하수관로 정비공사-2권역」와 관련하여 신길동 96-20번지 인근 저촉되는 지장물 이설요청에 대하여 검토한 결과, 해당 지점 하수관을 통과하는 상수도관(100mm)은 없는 것으로 확인되었습니다.

3. 아울러 신길동 96-20번지와 96-24번지 사이 상수도관(50mm, 1994.1월)은 하수관(300mm, 1994.5월) 설치 이전에 부설되었음을 알려드리오니 업무에 참고 바랍니다.

	남부수도사업소장
주무관	서혜지		주무관	서규석		시설관리과장	12/20 김기상
협조자
시행	시설관리과-30304	(		)	접수		(		)
우	07062	동작구 여의대방로 10길 97 남부수도사업소 시설관리과	/
전화	3146-4411	/전송		/		/	대시민공개