문서번호	요금과-31109
결재일자	2018.12.20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	요금관리2팀장	요금과장	서부수도사업소장
이흥재	이희대	이병두	12/20 박영헌
협 조

2018년 10월(12월 납기)

조정량 및 유수율 분석 보고

2018.  12.

서부수도사업소

(요금과)

2018년 10월(12월 납기)

조정량 및 유수율 분석 보고

<서부수도사업소>

1		유수율 현황

□ 2018년 유수율 목표 : 97.11%

□ 10월 유수율

구 분		공급량(천㎥)	조정량(천㎥)	유수율(%)	비고
누계	2018	103,836	101,885	98.12
	2017	103,304	101,311	98.07
	증감	532(0.51%)	574(0.57%)	0.05
당월	2018	10,388	9,076	87.37
	2017	10,285	9,243	89.87
	증감	103(1.00%)	-167(-1.81%)	-2.50

□ 유수율 및 조정량 총괄 분석

○ ’18.10월(12월납기) 당월 공급량은 10,388천㎥으로 전년동기 대비 103천㎥ 증가, 조정량은 9,076천㎥으로 전년동기 대비 167천㎥ 감소하여 당월 유수율은 전년대비 2.50% 감소하였으며, ‘18년 누계 유수율은 0.05% 증가함

○ 당월 조정량은 금년 추석연휴시 검침일정 연기(동별 23~34분구)로 사용일수가 축소되어 감소한 것으로 파악됨

※ 10월 잠정 유수율 : 본부 -5.28%, 각 수도사업소 -9.78% ~ -2.50% 하락

○ 당월 공급량은 전년대비 아래와 같은 증·감 원인이 있는 것으로 분석됨

1. 기간제 근로자 등 탐지를 통한 누수 적출로 일 5.3천㎥ 감소

2. 전년동기 대비 서울시 강우량 94.0% 증가(17.10월:26.5mm, 18.10월:120.5mm)

3. 관내 재개발에 따른 이주 및 신규아파트 입주로 증·감 사항 발생

※ 서울시 전체 공급량은 전년동기 대비 3.04% 증가

□ 전년대비 월별 유수율

(단위 : %)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2018	98.9	94.1	99.1	93.8	106.4	98.3	106.1	92.7	103.9	87.4	-	-
2017	101.5	97.2	102.3	95.8	104.0	94.1	101.4	91.0	103.7	89.9	102.8	90.3
증감	-2.6	-3.1	-3.2	-2.0	2.4	4.2	4.7	1.7	0.2	-2.5	-102.8	-90.3

□ 중블록별 유수율

(단위 : 천㎥, %)

구분		증산4	증산5	와우산1	와우산2	만리3	홍은	백련	백련6
누계	공급량	7,383	9,868	6,880	12,459,	1,275	6,215	6,512	5,718
	조정량	7,559	9,847	6,521	12,102	1,098	6,207	7,886	5,412
	유수율	102.38	99.79	94.78	97.13	86.12	99.87	121.10	94.65
당월	공급량	818	982	733	1,232	152	631	753	498
	조정량	353	1,106	398	1,327	77	654	1,018	242
	유수율	43.15	112.63	54.30	107.71	50.66	103.65	135.19	48.59
담 당 자		이용민 (급수)	반건모 (급수)	김두수 (급수)	박윤정 (급수)	정원형 (급수)	고명환 (급수)	고명환 (급수)	김민재 (급수)
총 괄		유수율:이흥재(요금과), 공급량:김용섭(급수운영과), 정준석(시설관리과)

구분		백련9	증산3	남산	불광터널	증산1	증산2	진관
누계	공급량	1,893	3,683	6,654	18,802	5,649	3,821	7,024
	조정량	1,807	3,269	6,265	18,447	5,232	3,640	6,592
	유수율	95.46	88.76	94.15	98.11	92.62	95.26	93.85
당월	공급량	189	387	681	1,877	409	335	712
	조정량	294	187	390	1,845	285	312	588
	유수율	155.56	48.32	57.27	98.30	69.68	93.13	82.58
담 당 자		배한기 (급수)	김용섭 (급수)	황인성 (급수)	이진영 (시설)	박성열 (시설)	강철운 (시설)	황순미 (시설)
총 괄		유수율:이흥재(요금과), 공급량:김용섭(급수운영과), 정준석(시설관리과)

□ 자치구별 유수율

(단위 : 천㎥, %)

구분		마포구	서대문구	은평구
누계	공급량	37,865	30,675	35,296
	조정량	37,127	30,847	33,911
	유수율	98.1	100.6	96.1
당월	공급량	3,917	3,139	3,332
	조정량	3,261	2,785	3,030
	유수율	83.3	88.7	90.9

2		업종별 조정량 분석

□ 업종별 조정량 증감 내역

(단위 : 건, 천㎥, %)

업 종	2018.10월(12월납기)		2017.10월(12월납기)		증감량	증감률
	건수	조정량	건수	조정량
소 계	125,878	9,076	124,166	9,243	-167	-1.81
가정용	108,959	6,470	108,108	6,653	-183	-2.75
공공용	1078	450	1,072	444	6	1.35
일반용	15,765	1,943	14,905	1,911	32	1.67
욕탕용	76	213	81	235	-22	-9.36

□ 업종별 조정량 증감 원인

- 2018년 12월 납기 전체 조정량은 전년대비 167천㎥ 감소

- 업종별로는

<가정용> : 183천㎥ 감소

○ 금년 추석연휴 23~34분구 검침일정 연기로 전년 동기 대비 사용일수 축소

○ 은평구 가좌로 391 신사시티아파트 전년동기 인정량 부과 ▾1,742

○ 마포구 성미산로5길 95 전년동기 계량기 누수 후 정상 사용량 ▾1,379

○ 은평구 역말로10길 1-12 전년동기 누수 후 정상사용량 ▾1,190

<공공용> : 6천㎥ 증가

○ 마포구 성미산로 51 홍익사대부속여고 분수대 배관 누수 ▴5,039

○ 마포구 양화로 160 2호선 홍대입구전철역 수전 중 1개만 사용 ▴3,511

<일반용> : 32천㎥ 증가

○ 마포구 양화로 141 호텔롯데 L7홍대 2018. 1월 오픈 ▴9,595

○ 마포구 와우산로35길 50-4 마포애경타운 신규 입주 ▴15,220

○ 마포구 마포대로 92, A동 호텔 등 2018년 4월 입점 ▴8,862

○ 서대문구 증가로 150 DMC2차아이파크 입주세대 증가 ▴5,316

○ 은평구 통일로 1021 가톨릭대학교 은평성모병원 신축 ▴4,137

<욕탕용> : 22천㎥ 감소

○ 마포구 삼개로 35 우성아파트 사우나 폐업 ▾1,699

○ 서대문구 통일로 472 스타칼리 목욕탕 전년 동기 열탕여과기 누수 ▾1,205

○ 서대문구 수색로6길 43 레미안 휘트니스센터 영업 부진 ▾3,226

3		중블록별 조정량 분석

□ 중블록별 조정량 증감 분석

(단위 : 건, 천㎥)

	구분	2018.10월(12월납기)		2017.10월(12월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
	계	125,876	9,076	124,166	9,242	1,710	-166
1	증산4	107	353	101	345	6	8
2	증산5	21,326	1,106	20,948	1,099	378	7
3	와우산1	2,842	398	2,639	393	203	5
4	와우산2	10,232	1,327	10,061	1,333	171	-6
5	만리3	2,135	77	2,134	84	1	-7
6	홍은	10,351	654	10,229	675	122	-21
7	백련	16,239	1,018	16,232	998	7	20
8	백련6	2,495	242	2,417	251	78	-9
9	백련9	6,325	294	6,194	308	131	-14
10	증산3	530	187	529	193	1	-6
11	남산4	2,810	390	3,128	416	-318	-26
12	불광터널	34,227	1,845	33,516	1,899	711	-54
13	증산1	4,029	285	4,045	303	-16	-18
14	증산2	5,482	312	5,305	356	177	-44
15	진관	6,746	588	6,688	589	58	-1

○ 증산4 : 마포구 월드컵북로60길24 삼성SDS 상암IT센터 시설확충 ▴3,164

○ 증산5 : 마포구 성미산로 51 홍익사대부속여고 분수대 배관 누수 ▴5,039

○ 와우산1 : 마포구 와우산로35길 50-4 마포애경타운 입주 ▴15,220

○ 와우산2 : 마포구 삼개로 35 우성아파트 사우나 폐업 ▾1,699

○ 만리3 : 특이사항 없음

○ 홍은 : 서대문구 통일로472 스타칼리 목욕탕 전년 열탕여과기 누수 ▾1,205

○ 백련 : 서대문구 홍연8길 34 장기 공가 후 정산 및 누수 ▴2,674

○ 백련6 : 특이사항 없음

○ 백련9 : 특이사항 없음

○ 증산3 : 특이사항 없음

○ 남산4 : 서대문구 통일로 279-37 3033부대 부대조직 축소 ▾4,342

○ 불광터널 : 은평구 불광로 20 펌스개발쇼핑몰 영업부진 ▾3,691

○ 증산1 : 은평구 증산로9길13 천수사우나 전년 폐수열회수기 누수 ▾6,392

○ 증산2 : 은평구 응암로 264 요양병원 이전으로 사용량 감소 ▾1,040

○ 진관 : 은평구 진관2로 57-57 은평메디텍고등학교 전년동기 누수 ▾2,196

□ 중블록별 조정량 업종별 분석

○ 증산4  <마포구 상암동, 성산2동 일부>

업종	2018. 10월(12월납기)		2017. 10월(12월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	107	353,309	101	345,237	8,072	2.34
가정용	25	194,715	25	193,343	1,372	0.71
공공용	0	0	0	0	0	0
일반용	78	147,035	72	140,651	6,384	4.54
욕탕용	4	11,559	4	11,243	316	2.81

▷ 증감량 : 43천㎥ 감소

○ 가정용 : 1천㎥ 증가

마포구 월드컵북로 47길 8 월드컵아파트1단지 전년 대비 다소 증가하였으나        평균사용량 대비 정상으로 특이사항 없음 ▴1,410

○ 일반용 : 6천㎥ 증가

마포구 모래내로 5 우남퍼스트빌 오피스텔 2018. 2월 이후 입주점포 증가로      ▴2,116

마포구 월드컵로34길 14 스마트큐브 오피스텔 2018. 1월 입주로 ▴1,867

마포구 모래내로3길 11 상암경동미르웰 오피스텔 2018. 7월 이후 입주 증가 ▴3,894

마포구 월드컵북로60길 24 삼성SDS 상암IT센터 서버룸 증설 등 시설확충에       따른 사용량 증가로 ▴3,164

○ 욕탕용 : 316㎥ 증가

특이사항 없음

○ 증산5 <마포구 서교동, 동교동, 합정동, 망원1.2동, 연남동, 성산1,2동  일부>

업종	2018. 10월(12월납기)		2017. 10월(12월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	21,326	1,105,852	20,948	1,098,819	7,033	0.64
가정용	18,223	733,275	18,062	757,676	-24,401	-3.22
공공용	111	36,782	107	29,022	7,760	26.74
일반용	2,983	322,151	2,770	294,812	27,339	9.27
욕탕용	9	13,644	9	17,309	-3,665	-21.17

▷ 증감량 : 7천㎥ 증가

○ 가정용 : 24천㎥ 감소

마포구 성미산로5길 95 전년동월 계량기 누수 후 정상 사용량으로 ▾1,379

○ 공공용 : 7천㎥ 증가

마포구 성미산로 51 홍익사대부속여고 분수대 배관 누수로 ▴5,039

마포구 양화로 160 2호선 홍대입구전철역 시설 내 수전 중 물탱크용 1개       집중사용으로 ▴3,511

○ 일반용 : 27천㎥ 증가

마포구 양화로 141 호텔롯데 L7홍대 2018. 1월 오픈으로 ▴9,595

마포구 월드컵로1길 14 교보문고 상가 전년 대비 다소 증가하였으나 평균사용량       대비 정상으로 특이사항 없음 ▴1,320

○ 욕탕용 : 4천㎥ 감소

마포구 월드컵북로5나길 18 대우미래사랑아파트 24시 사우나 전년 대비       영업부진으로 ▾1,699

○ 와우산1 <마포구 대흥동, 동교동, 서강동, 서교동, 합정동 일부>

업종	2018. 10월(12월납기)		2017. 10월(12월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	2,842	397,886	2,639	393,164	4,722	1.20
가정용	1,534	150,096	1,477	151,964	-1,868	-1.23
공공용	31	20,858	33	20,232	626	3.09
일반용	1,273	206,382	1,125	199,442	6,940	3.48
욕탕용	4	20,550	4	21,526	-976	-4.53

▷ 증감량 : 4천㎥ 증가

○ 가정용 : 2천㎥ 감소

특이사항 없음

○ 공공용 : 626㎥ 증가

특이사항 없음

○ 일반용 : 7천㎥ 증가

마포구 와우산로35길 50-4 마포애경타운 신규 입주로 ▴15,220

마포구 양화로 130 아주호텔서교 2018년 입주 건물로 ▴5,382

○ 욕탕용 : 1천㎥ 감소

특이사항 없음

○ 와우산2 <마포구 공덕1.2동, 대흥동, 도화동, 신공덕동, 신수동, 아현1.2     동, 용강동, 염리동 일부>

업종	2018. 10월(12월납기)		2017. 10월(12월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	10,232	1,326,955	10,061	1,332,697	-5,742	-0.43
가정용	8,173	900,832	8,045	912,790	-11,958	-1.31
공공용	134	46,981	133	44,510	2,471	5.55
일반용	1,914	343,755	1,871	335,178	8,577	2.56
욕탕용	11	35,387	12	40,219	-4,832	-12.01

▷ 증감량 : 6천㎥ 감소

○ 가정용 : 12천㎥ 감소

특이사항은 없으나 전년 동기대비 12월 납기 실사용일 수가 축소된 마포구       독막로 266 태영임대아파트, 마포대로 195 마포레미안푸르지오 3단지, 새       창로6다길 22 도화현대소양아파트, 큰우물로 28 삼성아파트용강, 새창로8길       72 현대홈타운 신수로 81 경남기업아파트, 숭문길 106 상록아파트 등 사용량이       감소한 것으로 파악됨

○ 공공용 : 2천㎥ 증가

특이사항 없음

○ 일반용 : 9천㎥ 증가

마포구 마포대로 92, B동 웨딩홀 등 2018년 9월 개장으로 ▴2,253

마포구 마포대로 92, A동 호텔 등 2018년 4월부터 입점으로 ▴8,862

마포구 마포대로 25 특이사항은 없으며 전년동기 인정조정량 부과 및 영업       호전으로 인한 사용량 차이로 ▴2,120

마포구 백범로 170 공덕더샵아파트 2018. 1월 124세대 입주 등으로 ▴1,508

마포구 대흥로4길 74 4층 합산고지 변경으로 ▴1,464

마포구 백범로 23 거구장 전년 동기 외국인 등 방문객 급감 후 정상 사용량       으로 ▴1,091

○ 욕탕용 : 5천㎥ 감소

마포구 삼개로 35 우성아파트 사우나 폐업으로 ▾1,699

○ 만리3 <마포구 신공덕동, 공덕1동, 아현1.2동 일부>

업종	2018. 10월(12월납기)		2017. 10월(12월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	2,135	76,728	2,134	83,945	-7,217	-8.60
가정용	1,995	67,053	1,995	72,202	-5,149	-7.13
공공용	10	3,890	10	4,954	-1,064	-21.48
일반용	130	5,785	128	6,015	-230	-3.82
욕탕용	0	0	1	774	-774	-100.00

▷ 증감량 : 7천㎥ 감소

○ 가정용 : 5천㎥ 감소

특이사항 없음

○ 공공용 : 1천㎥ 감소

특이사항 없음

○ 일반용 : 230㎥ 감소

특이사항 없음

○ 욕탕용 : 774㎥ 감소

특이사항 없음

○ 홍은 <서대문구 홍은1.2동, 홍제1.2.3동, 은평구 녹번동,응암1동 일부>

업종	2018. 10월(12월납기)		2017. 10월(12월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	10,351	654,076	10,229	675,476	-21,400	-3.17
가정용	9,239	524,243	9,122	533,817	-9,574	-1.79
공공용	149	34,618	148	39,147	-4,529	-11.57
일반용	957	73,648	952	79,785	-6,137	-7.69
욕탕용	6	21,567	7	22,727	-1,160	-5.10

▷ 증감량 : 21천㎥ 감소

○ 가정용 : 10천㎥ 감소

특이사항 없음

○ 공공용 : 5천㎥ 감소

서대문구 세무서길 33-9 인왕초등학교 전년동기 동관 앞 노후배관 누수로        인한 격증 후 정상사용량 ▾1,699

은평구 백련산로14길 20-11 초록꿈터  전년 대비 다소 감소하였으나 평균사용량       대비 정상으로 특이사항 없음 ▾1,236

○ 일반용 : 6천㎥ 감소

특이사항 없음

○ 욕탕용 : 1천㎥ 감소

서대문구 통일로 472 스타칼리 목욕탕 전년 동기 열탕여과기 노후배관 누수 후       정상사용량 ▾1,205

○ 백련 <서대문구 남가좌1동, 북가좌2동, 신촌동, 연희동 일부>

업종	2018. 10월(12월납기)		2017. 10월(12월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	16,239	1,017,564	16,232	997,963	19,601	1.96
가정용	14,609	804,676	14,666	797,165	7,511	0.94
공공용	151	84,493	150	79,678	4,815	6.04
일반용	1,478	120,707	1,415	112,329	8,378	7.46
욕탕용	1	7,688	1	8,791	-1,103	-12.55

▷ 증감량 : 20천㎥ 증가

○ 가정용 : 7천㎥ 증가

특이사항은 없으나 북가좌2동 일대 다수 신축빌라에 2017. 7월 이후        입주 세대가 증가하면서 사용량이 증대된 것으로 파악됨

서대문구 홍연8길 34 장기 공가 후 정산 및 누수로 ▴2,674

○ 공공용 : 5천㎥ 증가

서대문구 거북골로 34 명지대학교 누수가 의심되어 원인 파악 중 ▴1,530

○ 일반용 : 8천㎥ 증가

서대문구 연희로10길 79-31 주계량기 역설치로 2018. 11월 교체 요구

서대문구 증가로 150 DMC2차아이파크 상가 2018. 10월 이후 입주세대       증가로 ▴5,316

○ 욕탕용 : 1천㎥ 감소

특이사항 없음

○ 백련6 <서대문구 신촌동, 연희동 일부>

업종	2018. 10월(12월납기)		2017. 10월(12월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	2,495	241,890	2,417	250,992	-9,102	-3.63
가정용	1,798	96,788	1,770	102,714	-5,926	-5.77
공공용	25	17,813	25	17,710	103	0.58
일반용	671	126,488	620	127,971	-1,483	-1.16
욕탕용	1	801	2	2,597	-1,796	-69.16

▷ 증감량 : 9천㎥ 감소

○ 가정용 : 6천㎥ 감소

특이사항 없음

○ 공공용 : 103㎥ 증가

특이사항 없음

○ 일반용 : 1천㎥ 감소

특이사항 없음

○ 욕탕용 : 2천㎥ 감소

특이사항 없음

○ 백련9 <서대문구 홍은1.2동 일부>

업종	2018. 10월(12월납기)		2017. 10월(12월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	6,325	294,425	6,194	308,041	-13,616	-4.42
가정용	6,000	248,508	5,880	259,434	-10,926	-4.21
공공용	41	20,165	41	21,023	-858	-4.08
일반용	283	25,021	272	27,535	-2,514	-9.13
욕탕용	1	731	1	49	682	0

▷ 증감량 : 14천㎥ 감소

○ 가정용 : 11천㎥ 감소

특이사항 없음

○ 공공용 : 858㎥ 감소

특이사항 없음

○ 일반용 : 3천㎥ 감소

특이사항 없음

○ 욕탕용 : 682㎥ 증가

특이사항 없음

○ 증산3 <은평구 응암3동, 서대문구 남가좌1.2동, 북가좌1.2동 일부>

업종	2018. 10월(12월납기)		2017. 10월(12월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	530	187,481	529	192,993	-5,512	-2.86
가정용	290	150,532	274	151,006	-474	-0.31
공공용	15	1,917	15	1,590	327	20.57
일반용	222	20,000	237	21,386	-1,386	-6.48
욕탕용	3	15,032	3	19,011	-3,979	-20.93

▷ 증감량 : 6천㎥ 감소

○ 가정용 : 474㎥ 감소

특이사항 없음

○ 공공용 : 327㎥ 증가

특이사항 없음

○ 일반용 : 1천㎥ 감소

특이사항 없음

○ 욕탕용 : 4천㎥ 감소

서대문구 수색로6길 43 레미안 휘트니스센터 금년 영업 부진으로 ▾3,226

○ 남산4 <서대문구 신촌동, 충현동, 천연동, 홍제1.2동, 북아현동,북가좌2동 일부>

업종	2018. 10월(12월납기)		2017. 10월(12월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	2,810	389,920	3,128	416,231	-26,311	-6.32
가정용	2,265	272,041	2,572	293,131	-21,090	-7.19
공공용	68	42,269	67	47,664	-5,395	-11.32
일반용	472	64,729	484	64,667	62	0.10
욕탕용	5	10,881	5	10,769	112	1.04

▷ 증감량 : 26천㎥ 감소

○ 가정용 : 21천㎥ 감소

특이사항 없으나 추석연휴 23~34분구 검침일정 연기 조정에 따른 전년대비 사용       일수 축소로 인한 조정량 감소로 파악됨

○ 공공용 : 5천㎥ 감소

서대문구 통일로 279-37 3033부대 2018. 11월 중 부대조직 축소로 인한 시설       및 인원 감소로 ▾4,342

○ 일반용 : 62㎥ 증가

특이사항 없음

○ 욕탕용 : 112㎥ 증가

특이사항 없음

○ 불광터널 <은평구 불광1.2동, 신사1.2동, 구산동, 녹번동, 대조동, 역촌      동, 갈현1.2동,진관동 일부>

업종	2018. 10월(12월납기)		2017. 10월(12월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	34,227	1,845,477	33,516	1,899,365	-53,888	-2.84
가정용	30,292	1,444,955	29,844	1,480,657	-35,702	-2.41
공공용	165	49,889	166	47,686	2,203	4.62
일반용	3,751	310,032	3,486	324,387	-14,355	-4.43
욕탕용	19	40,601	20	46,635	-6,034	-12.94

▷ 증감량 : 64천㎥ 감소

○ 가정용 : 36천㎥ 감소

은평구 역말로10길 1-12 전년동기 누수 후 정상사용량 ▾1,190

은평구 불광로 122-10 북한산3차힐스테이트 전년 대비 다소 감소하였으나        금년 평균사용량 대비 정상으로 특이사항 없음 ▾2,330

은평구 진관4로 107 상림마을6단지 금년 평균 사용량 대비 정상으로 특이       사항 없음 ▾1,494

○ 공공용 : 2천㎥ 증가

은평구 통일로 861 지하철6호선 연신내역 전년동기 인정량 부과 후 정상 사용량       ▴1,490

○ 일반용 : 14천㎥ 감소

은평구 통일로 715 CJ건설 신축공사 중인 현장으로 사용량 차이 ▾1,964

은평구 불광로 20 펌스개발쇼핑몰 금년 영업부진으로 ▾3,691

○ 욕탕용 : 6천㎥ 감소

은평구 불광로 90 대호사우나 금년 영업부진으로 ▾2,399

○ 증산1 <은평구 신사1.2동, 수색동, 증산동 일부>

업종	2018. 10월(12월납기)		2017. 10월(12월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	4,029	285,010	4,045	303,349	-18,339	-6.05
가정용	3,669	228,968	3,681	241,062	-12,094	-5.02
공공용	39	10,346	41	10,543	-197	-1.87
일반용	316	32,661	318	34,083	-1,422	-4.17
욕탕용	5	13,035	5	17,661	-4,626	-26.19

▷ 증감량 : 18k㎥ 감소

○ 가정용 : 12천㎥ 감소

은평구 가좌로 391 신사시티아파트 전년동기 계량기 회전불량으로 인정량        부과 후 정상사용량 ▾1,742

○ 공공용 : 197㎥ 감소

특이사항 없음

○ 일반용 : 1천㎥ 감소

은평구 증산로9길 서울탁주서부연합제조장 생산량 감소로 ▾1,116

○ 욕탕용 : 5천㎥ 감소

은평구 증산로9길 13 천수24시 불한증막사우나 전년 동기 폐수열회수기        누수로 인한 사용량 증가 후 정상 사용량 ▾6,392

○ 증산2 <은평구 응암1.2.3동, 서대문구 북가좌2동 일부>

업종	2018. 10월(12월납기)		2017. 10월(12월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	5,482	311,604	5,305	356,434	-44,830	-12.58
가정용	4,673	228,586	4,571	273,986	-45,400	-16.57
공공용	26	7,926	26	7,785	141	1.81
일반용	778	57,893	703	64,091	-6,198	-9.67
욕탕용	5	17,199	5	10,572	6,627	62.68

▷ 증감량 : 45천㎥ 감소

○ 가정용 : 45천㎥ 감소

특이사항 없음

○ 공공용 : 141㎥ 증가

특이사항 없음

○ 일반용 : 6천㎥ 감소

은평구 응암로 264 2018. 4월 1층 요양병원 이전으로 사용량 감소 ▾1,040    ○ 욕탕용 : 7천㎥ 증가

은평구 불광천길 536 스마트짐 파크사우나 2018년 2월 개업 ▴12,405

○ 진관 <은평구 갈현1.2동, 신사1.2동, 구산동, 진관동, 불광2동 일부>

업종	2018. 10월(12월납기)		2017. 10월(12월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	6,746	587,841	6,688	588,520	-679	-0.12
가정용	6,174	424,803	6,124	432,716	-7,913	-1.83
공공용	113	71,860	110	72,339	-479	-0.66
일반용	457	87,196	452	78,554	8,642	11.00
욕탕용	2	3,982	2	4,911	-929	-18.92

▷ 증감량 : 679㎥ 감소

○ 가정용 : 8천㎥ 감소

특이사항 없으나 추석연휴 23~34분구 검침일정 연기 조정에 따른 전년대비 사용       일수 축소로 인한 조정량 감소로 파악됨

○ 공공용 : 479㎥ 감소

은평구 진관2로 57-57 은평메디텍고등학교 전년동기 누수후 정상사용량         ▾2,196

○ 일반용 : 9천㎥ 증가

은평구 통일로 1080 은평솔하임 2017. 11월 이후 입주로 ▴1,639

은평구 통일로 1021 가톨릭대학교 은평성모병원 신축 공사현장 최초 검침       수전으로 ▴4,137

○ 욕탕용 : 929㎥ 감소

특이사항 없음

4		동별 조정량 분석

구 분	조정량			증감주요내역 및 사유 (1천㎥이상)
	2018.10월	2017.10월	증감량
계	3,260,953	3,254,074	6,879
아현제1동	136,693	145,324	-8,631
아현제2동	70,598	72,973	-2,375
공덕제1동	18,197	19,289	-1,092
공덕제2동	182,947	171,874	11,073	백범로 170 공덕더샵아파트 2018. 1월 124세대 입주 ▴1,508
신공덕동	54,754	53,249	1,505
도화동	294,803	295,380	-577	삼개로 35 우성아파트 사우나 폐업 ▾1,699
용강동	250,382	254,331	-3,949
대흥동	43,108	42,393	715
염리동	139,666	138,867	799
신수동	255,806	265,690	-9,884
서강동	69,128	70,629	-1,501
서교동	72,574	73,421	-847	마포구 월드컵북로5나길 18 대우미래사랑아파트 24사우나 영업부진 ▾1,699
동교동	384,990	371,212	13,778	마포구 양화로160 2호선홍대입구전철역 시설 내 수전 1개 집중사용 ▴3,511 양화로 141 호텔롯데 L7홍대 2018. 1월 오픈 ▴9,595 마포구 와우산로35길 50-4 마포애경타운 신규 입주 ▴15,220
합정동	26,284	21,590	4,694
망원제1동	307,067	313,290	-6,223
망원제2동	3,400	3,621	-221
연남동	294,424	292,819	1,605
성산제1동	303,049	303,133	-84	성미산로 51 홍익사대부속여고 분수대 배관 누수 ▴5,039
성산제2동	76,905	67,885	9,020	모래내로 5 우남퍼스트빌 오피스텔 2018. 2월 이후 점포 증가 ▴2,116 월드컵로34길 14 스마트큐브 오피스텔 2018. 1월 입주 ▴1,867 마포구 모래내로3길 11 상암경동미르웰 오피스텔 입주자 증가 ▴3,894
상암동	276,178	277,104	-926	마포구 월드컵북로60길 24 삼성SDS 상암IT센터 서버룸 증설 등 시설확충 ▴3,164

○ 마포구                                              (단위 : ㎥)

○ 서대문구                                            (단위 : ㎥)

구 분	조정량			증감주요내역 및 사유 (1천㎥이상)
	2018.10월	2017.10월	증감량
계	2,408,078	2,496,434	-88,356
천연동	203,792	215,065	-11,273	통일로 279-37 3033부대 2018. 11월 중 부대 축소 ▾4,342
북아현동	64,773	64,588	185
충현동	31,056	29,141	1,915
신촌동	84,015	85,491	-1,476
연희동	568,677	587,665	-18,988
홍제제1동	269,158	290,701	-21,543
홍제제3동	185,864	203,260	-17,396	통일로 472 스타칼리 목욕탕 전년동기 열탕여과기 노후배관 누수 ▾1,205 세무서길 33-9 인왕초등학교 전년동기 동관 앞 노후배관 누수 ▾1,699
홍제제2동	48,971	48,222	749
홍은제1동	29,002	21,093	7,909
홍은제2동	383,998	408,407	-24,409
남가좌제1동	142,174	144,920	-2,746
남가좌제2동	279,017	279,429	-412
북가좌제1동	86,068	86,057	11
북가좌제2동	31,513	32,395	-882

○ 은평구                                              (단위 : ㎥)

구 분	조정량			증감주요내역 및 사유 (1천㎥이상)
	2018.9월	2017.10월	증감량
계	3,406,984	3,489,722	-82,738
녹번동	431,633	422,960	8,673
불광제1동	138,699	143,597	-4,898	불광로 90 대호사우나 금년 영업부진 ▾2,399
불광제2동	11,112	11,027	85
갈현제1동	337,392	345,708	-8,316
갈현제2동	17,144	17,459	-315
구산동	17,858	16,251	1,607
대조동	472,312	505,016	-32,704	역말로10길 1-12 전년동기 누수 ▾1,190 은평구 통일로 715 CJ건설 신축공사 ▾,964 은평구 불광로 20 펌스개발쇼핑몰 영업부진 ▾3,691
응암제1동	350,849	362,083	-11,234
응암제2동	202,928	207,733	-4,805	응암로 264 2018. 4월 1층 요양병원 이전 ▾1,040
응암제3동	9,314	9,830	-516
역촌동	657,219	682,496	-25,277
신사제1동	35,240	31,019	4,221
신사제2동	29,541	31,019	-1,478
증산동	215,588	234,938	-19,350	증산로9길 서울탁주서부연합제조장 생산량 감소 ▾1,116 증산로9길 13 천수24시 불한증막사우나 전년 폐수열회수기 누수 ▾6,392
수색동	12,540	11,463	1,077
진관동	467,615	457,123	10,492	은평구 통일로 1080 은평솔하임 입주로 ▴1,639 은평구 통일로 1021 가톨릭대학교 은평성모병원 신축 ▴4,137

<첨부>

유수율 분석관련 참고자료

□ 10월 급수환경(급수인구수, 수전수, 기온, 강우량 등)

❍ 급수인구 : 1,168,147명 (전년 동월 대비 7.2천명 감소)

❍ 수전수 증감 : 125.5천전 (전년 동월 대비 +1.8천전 증가)

(단위 : 천전)

구분	전체	가정용	공공용	일반용	욕탕용
2018년 10월	125.5	110.3	1.0	14.1	0.1
2017년 10월	123.7	108.7	1.0	14.9	0.1
증감	1.8	1.6	0.0	-0.8	0.00

❍ 평균 최고기온 : 18.6℃(전년 대비 -3.4℃)

❍ 평균 최저기온 :   8.5℃(전년 대비 -3.1℃)

❍ 강우일수 및 강우량 : 6일, 120.5mm(전년과 동일, +94.0mm )

❍ 누수복구건수 : 94건 (전년 대비 +26건)