	종로소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	종로구청 도로과 불량맨홀 정비에 따른 검수 결과 보고

1. 재난관리과-9957(2018.01.18.)호 “종로구청 도로과 불량맨홀 정비에 따른 검수 알       림(13개소)” 와 관련입니다.

2. 우리119안전센터 소방용수시설 중 종로구청에서 보수한 불량맨홀 정비에 따른      검수 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 검수일자 : 2018. 12. 20.

나. 검수대상 : 소화전 제수변 1개소

다. 검수결과 : 양호(붙임참조).

붙 임  불량맨홀 공사완료 확인결과(신교) 1부.  끝.

	신교119안전센터장
담당자	최백진		1팀장	김성권		센터장	12/20 홍성록
협조자
시행	신교119안전센터-5313	(		)	접수		(		)
우	03032	서울특별시 종로구 자하문로 93 신교119안전센터 (신교동)	/
전화	737-8119	/전송	736-0119	/		/	부분공개(6)