『일 일 결 산 일 지』

문서번호	결재	주무관	시설관리팀장	시설관리과장
시설관리과-26155		정준석	이준호	12/20 김홍준

성 명	업무명 (공사명)	오늘의 한일	일련번호	자재 검사내용	시정 요구사항
임헌대	은평구 긴급 누수복구	1. ****************** NO.827-5 - SSP 20 불용관(분기점) - 주철200/20새들잠금 및 캡설치 2. ********************* NO.892 - 누수원인 : 불용관 - PVC 15 불용관 - 주철80/20새들잠금 및 캡설치
김동건	마포구 긴급 누수복구	1. ******** NO.734 - 누수원인 : 기타 - 소화전 밸브 접합부 누수 - 그랜드볼트조임 - 환토완료 2. ****************** NO.735 - 옥내누수
오의환	서대문 긴급 누수복구	1. ******************** NO.902 - 앵글밸브 핸들링 고장 - SSP25~20*2.7m연결 - 보호통설치(20) * 안전교육(교육사진 첨부) - 교육일시 : 2018.12.18 - 교육장소 : ************* - 교육시간 : 07:20~07:40 - 교육대상 : 긴급누수복구상수도 관계자 - 교육내용 : 상수도 공사현장 안전관리철저 1. 공사중 지장물관리철저 2. 중장비 작업시 이동시 신호수 배치 3. 터파기 위험요소 사전제거

2018년 12월 19일(날씨:맑음) 수요일

별지서식 #8-1호

※ 시정요구 사항란은 즉시 시정이 안 되는 사항을 기록하고, 과별 연간 일련번호(2018-00등)들 기재하며

시정지시 할 때는 별첨 양식을 활용

부분공개(6)