생명을 구하는 황금시간, ‘소방차 길 터주기’에 동참합시다!
	강동소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	전통시장 일체형비상소화장치 설치 완료에 따른 검수 계획

1. 관련근거

가. 市재난대응과-17061(2018.08.14.)호 『전통시장 일체형비상소화장치 설치사업 추진 협조』

나. 재난관리과-5590(2018.08.22.)호 『전통시장 일체형비상소화장치 설치 사업 대상 알림』

다. 재난관리과-7732(2018.11.19.)호 『전통시장 일체형비상소화장치 설치사업에 따른 소방         용수시설 임시폐전 알림(암사5162호 등 7개소)』

라. 강동구청 일자리경제과-50751(2018.12.18.)호 『전통시장 일체형비상소화장치 소방         용수시설 설치 완료 검수요청서 및 준공서 제출』

2. 우리 서 관내 전통시장 일체형비상소화장치 설치 완료에 따른 검수 계획을 알려드리니 해당     부서는 검수를 철저히 해주시기 바랍니다.

가. 대  상

연번	관할 부서	용수 번호	위 치	공사 내용
1	길동	5162호/ 비소49호	강동구 양재대로 112길 57	일체형 호스릴방식으로 변경
2	암사	3042호/ 비소2호	강동구 상암로11길 4
3		3043호/ 비소100호	강동구 상암로11길 11
4		3044호/ 비소101호	강동구 상암로11길 24
5		3045호/ 비소102호	강동구 올림픽로98길 24
6		3046호/ 비소103호	강동구 올림픽로98길 21
7		3047호/ 비소104호	강동구 고덕로10길 61

나. 확인사항

1) 비상소화장치함 등 시공 상태 확인

2) 출수압 및 소화전 심도, 배수(누수)상태

3) 주변 환경정리 여부, 기타 기능상 이상 유무 등

3. 행정사항

가. 검수 후 인수한 비상소화장치함은 추후 공사 관련 하자 발생 시 본서(센터)에서        해결하여야 함으로, 해당 부서장(담당자)은 철저한 검수 로 사고를 미연에 방지        해 주시길 당부드리며,

나. 각 센터에서는 자체 보관중인 비상소화장치 적재비품을 채워주시기고 하자 발         견시 용수 담당에게 유선통보 바라며 (하자 대상은 구청에 재공사 요청 할 예정)

다. 검수결과는 12.26.(수) 까지 제출하여 주시고 아울러 소방용수시설 정보 관리를 위

하여 변경 사항을 119행정정보시스템에 입력하여 주시기 바랍니다.

※ 검수 후 호스릴 내 잔여물을 공기호흡기 등을 이용하여 제거 하여 사용시            문제가 없도록 하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 소방용수시설 설치 완료 검수요청서 1부.

2. 소방용수시설 검수결과(서식) 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단, 각 119안전센터
담당자	박주혁		대응총괄팀장	홍성원		재난관리과장	12/20 代홍성원
협조자
시행	재난관리과-8516	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39 강동소방서 (성내동)	/	http://fire.seoul.go.kr/kangdong/
전화	02-483-0119	/전송	02-489-2119	/	jooswat@seoul.go.kr	/	대시민공개