투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		동부도로사업소
수신	강동수도사업소장(시설관리과장)
(경유)
제목	2019년도 상수도공사 계획 수립을 위한 도로굴착 가능여부 회신

1. 강동수도사업소 시설관리과-23484호(2018.12.20.)호와 관련입니다.

2. 귀 사업소에서 2019년도 시행 검토중인 상수도관 정비사업에 대하여 아래와 같이 도로굴착 가능 여부를 회신드립니다(지하철역사 주변 굴착시는 사전에 서울교통공사와 협의하신 후 굴착허가 신청시 협의결과를 첨부하시기 바람)

○ 굴착가능 여부 조회 현황

연번	노 선 명	위 치	공사개요			공사기간	회신 내용
			매설 관경	굴착폭	굴착 연장
1	고덕로	암사동 462 ~ 명일동 309-1	800mm	2m	1.4km	2019.3~11	일부가능
2	올림픽로	암사동 462 ~ 천호역	800mm	2m	1.9km	2019.3~11	일부가능
3	천호대로	천호동 458-3 ~ 천호동 456	500mm	1.5m	0.1km	2019.3~11	굴착가능
4	강동대로	둔촌동 서하남IC입구사거리	1000mm	2m	0.04km	2019.3~11	굴착가능

붙임  위치도 1부.  끝.

							서울특별시 동부도로사업소장
주무관							박해웅			도로보수과장					12/21 김유찬
협조자
시행			도로보수과-7527									(						)		접수											(						)
우	06332					서울특별시 강남구 남부순환로 3142-33 (대치동)															/			http://www.seoul.go.kr
전화		02-2040-0350						/전송			02-2040-0307					/	glassky@seoul.go.kr												/	부분공개(5)