화재취약대상 간부 현장확인 결과*************

검사일시 : 2018.12.20.(목)

1. 확인대상

대 상 명	***********			전화번호	*************
소 재 지	******** ***********	대표자	코리아신탁 ㈜ 대표이사	주 용 도	********
건물구조	지하1층/지상14층 (연면적 2,524.17㎡)			소방안전 관 리 자	현장소장 서재완

2. 기본 확인사항

확인구분	주요 확인결과	조치사항
○소방시설 등 관리상태 - 세대 내부 기초소방시설 관리등	▸소방시설 등 유지관리 철저토록 지도함
○화기취급 및 방화관리 상태 - 용접·용단 작업시 사전신고 등	▸화기취급 전·후 안전관리 철저토록 지도함
○소방통로 확보상태 - 화재진압활동 장애 여부	▸소방차 진입시 장애요인 없도록 지도 ▸화재진압활동 장애요인 제거토록 지도함
○기타 특이사항 - 안전관리 적정 수행 여부 등	▸안전관리 철저토록 *** 등 1명 (소방안전관리자)에게 지도함

결재	위험물안전팀장		예방과장
	김경태		12/21 임한선
협조