“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
	서울특별시
수신	서울특별시도시기반시설본부장(토목부장)
(경유)
제목	차집관로 이설공사 관련 검토의견 통보

1. 토목부-17632(2018.10.16.)호와 관련입니다.

2. 도시기반시설본부에서 시행완료 한“올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사(차집관로 시설물 이설)”에 대한 검토의견을 통보하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

○ 검 토 의 견

1) 시설물 인계·인수서 제출

2) 차집관로의 원활한 유지관리를 위해 차집관로 시설물 인계 시 하자보수 보증서 피보험자를 시설물관리 위탁사인 ㈜탄천환경으로 지정하여 명의이전하고 준공도서 1부 및 도면 3부 제출

3) 향후 자전거도로 포장, 녹지조성 시 차집관로 맨홀과 단차 및 틈새가 없도록 시공하고 최종 준공 전에 합동점검 시행. 끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	김병오		물재생운영팀장	정훈모		물재생시설과장	12/21 이철범
협조자
시행	물재생시설과-16454	(		)	접수		(		)
우			/
전화	2133-3831	/전송		/		/	대시민공개