	마포소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2018년 12월 중 소방용수시설 등 조사계획 및 담당자 변경 보고

1. 관련근거

가. 2018년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편 제3장 『소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

나. 재난대응과–344(2018.01.15.)호 『2018년도 소방용수시설 관리운용 기본계획 알림』

다. 현장대응단-9903(2018.11.27.)호『현장대응단 팀 편성 변경 알림』

라. 현장대응단-10491(2018.12.17.)호『현장대응단 팀 편성 변경 알림』

2. 위와 관련하여 담당자 변경 후 현장대응단 12월 중 정기 소방용수시설 등 점검, 조사를 다음과 같이 실시하고자 합니다.

가. 기  간 : 2018. 12. 24. ~ 12. 31.

나. 대   상

- 소방용수시설 등 546개소(공설소화전 518, 저수조 3, 급수탑 1, 비상소화장치 24) 중 2팀 조사대상 (공설소화전 : 182개소, 비상소화장치 : 9개소)

다. 인  원 : 2팀 5개조 17명(감독자 포함)

라. 방  법 : 주간,당번근무시 출동, 교육, 훈련 귀소시 병행실시 및 개별출소

2018년도 소방용수시설 관리운용 기본계획에 의거 실시

마. 중점 점검사항

1) 민원 발생소지여부 사전 파악 및 즉시 조치(뚜껑 흔들림, 소음, 누수 등)

2) 소화전 외관 및 주변정리 철저 (공공시설물로서 품격 유지)

3. 기타사항

가. 점검에 따른 출수 개방 시 서서히 개방하여 충격을 예방하고 뚜껑 흔들림 및 누수 등 민원발생요인 등을 사전에 파악하여 즉시 조치가 이루어 지도록 실시

나. 소방용수시설,비상소화장치 조사 및 점검 후 이상유무 파악하여 전산 입력등 기록유지       철저

붙임   12월중 소방용수시설 점검 일정표 1부.  끝.

★담당자	한상조		진압1대장	공영옥		지휘3팀장	이동석		현장대응단장	12/21 장종동
협조자
시행	현장대응단-10650	(		)	접수		(		)
우	04098	서울특별시 마포구 창전로 76 (신수동)	/
전화	02-715-0119	/전송	02-3275-2119	/	hanbang@seoul.go.kr	/	부분공개(6)