<별지 제88호 서식>

물 품 검 사 (수) 조 서(동파예방 보온 자재 구매)

문서번호	행정운영과-13171
수 신	재무회계과장
접수번호

결재	주무관	행정운영과장	경영관리부장
	윤호현	박재희	代조두업

계 약 건 명			동파예방 보온 자재 구매
납 품 자			상 호			****						성 명		***
계 약 금 액			*******************
계약체결년월일			2018년 12월 18일
납 품 기 한			2018년 12월 24일
납 품 년 월 일			2018년 12월 20일
검사(수)년월일			2018년 12월 20일
검사(수) 장 소			기계실
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( ○ ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( ○ ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( ○ ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( ○ ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( □ ), 대상(등록 , 미등록 )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2018 년 12월 20일															이구연
															12/21 김분숙
															분임물품 출 납 원
	검수자	경영관리부		부	행정운영		과	주무관	직급	성명	장태옥		장태옥		박재희
	검수자	경영관리부		부	행정운영		과	주무관	직급	성명	이인호		이인호

※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	금액(원)비 고
	규 격 명
	아티론보온재	EA	3,000	10		10	30,000
	50A(20T)*2m, 난연
	아티론보온재	EA	4,000	12		12	48,000
	80A(20T)*2m, 난연
	아티론보온재	EA	7,000	5		5	35,000
	125A(20T)*2m, 난연
	열반사단열재	롤	56,000	1		1	56,000
	접착식
	보온솜	봉지	29,000	1		1	29,000
	5kg
	열선온도조절기	EA	24,000	5		5	120,000
	SG-500
	단열비닐	롤	22,000	1		1	22,000
	3중 1*50m
						계	340,000
						부가세	34,000
						합 계	374,000

▣ 검수사진

동파예방 보온 자재(7종)

	재무회계과장