문서번호	교량안전과-22637
결재일자	2018.12.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
주무관		강구조교량팀장		교량안전과장
이제택		정회평		12/24 김종호
협 조

『한강교량 일상유지보수공사(2016년)-천호, 잠실, 영동, 한남, 반포』 최종하자검사 결과 보고

2018. 12.

안전총괄본부

(교량안전과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

『한강교량 일상유지보수공사(2016년)-천호, 잠실, 영동, 한남, 반포』

최종하자검사 결과 보고

한강교량 일상유지보수공사(2016년)- 천호, 잠실, 영동, 한남, 반포대교에 대하여 하자책임 만료기간이 도래 함에 따라 최종 하자검사를 시행하고 그 결과를 보고 드림

Ⅰ		관 련 근 거

□『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률』시행령 제70조 및       동법 시행규칙 제 69조

□『지방자치단체 입찰 및 계약집행기준』제13장 공사계약일반조건 제10절 3

□ 준공시설물 하자관리 개선방안 보고(행정2부시장 방침 제 188호)

○ 주요시설물(시특법 1,2종 시설물) 등의 하자검사 실시 강화

⦊최종하자검사시 외부전문가 참여 합동점검 실시(도급비 10억원 이상)

Ⅱ		하자검사 대상

□ 대상공사

연번	공 사 명	공 사 개 요	시 공 사	하자기간	비고
1	2016 한강교량 일상유지 보수공사 1공구(천호대교) 〈도급비 126,971천원〉	신축이음 유도배수로 24m, 패칭후타재보수 11.6m 등	경산엔지니 어링(주) 대표 김윤성	2016.12.22 ~ 2018.12.21
2	2016 한강교량 일상유지 보수공사 1공구(잠실대교) 〈도급비 528,124천원〉	강재도장 15㎡ 교면포장 37a 등

연번	공 사 명	공 사 개 요	시 공 사	하자기간	비고
3	2016 한강교량 일상유지 보수공사 1공구(영동대교) 〈도급비 401,401천원〉	교면포장 27a 신축이음장치교체 4개소 점검계단설치 3개소 강재도장 550㎡	경산엔지니 어링(주) 대표 김윤성	2016.12.22 ~ 2018.12.21
4	2016 한강교량 일상유지 보수공사 1공구(한남대교) 〈도급비 820,809천원〉	단면보수 148㎡ 교면포장 28.5a m패칭후타재보수 11.6m 등
5	2016 한강교량 일상유지 보수공사 1공구(반포대교) 〈도급비 129,266천원〉	신축이음장치교체 28.7m 등

Ⅲ		최종 하자검사

□ 검사일시 : 2018. 12. 13. ∼ 2018. 12. 20.

□ 검 사 자 : 시설물 담당자 외 1인(2인 1조), 시공사

□ 점검방법 : 참석대상 합동점검 시행

○ 교량하부, 교각 및 점검통로 등에서 육안, 망원경 및 필드스코프를         활용하여 하자발생 유,무 확인

Ⅳ		점검결과

□ 전반적으로 시공상태가 양호하며 하자발생 사항 없음

붙임 : 1. 최종 하자검사 조서 각 1부.  끝.