문서번호	기전과-11244
결재일자	2018.12.24.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

	시 민
주무관	기전과장
강운규	12/24 代김원일

『교통안전시설 원인자공사 준공확인 결과보고』

성북 선잠단지앞 교통안전시설물 설치공사(신호)

2018. 12.

북부도로사업소

기전과

교통안전시설 원인자공사 준공확인 결과보고

교통안전시설 원인자부담공사『성북 선잠단지앞 교통안전시설물 설치 공사』에 대해 준공요청이 접수되어 이를 검토하고 처리계획을 보고드림.

관련근거

○ ‘17.01.19. 교통안전시설 개선설치 통보 (경찰청 교통관리과-1727호)

○ ‘17.08.14. 원인자부담공사 승인요청 (성북구청 도로과-15621호)

○ ‘17.11.07. 원인자부담공사 승인 (기전과-11052호)

○ ‘18.03.27. 원인자부담공사 준공 이행 촉구 (기전과-2535호)

○ ‘18.12.17. 원인자부담공사 준공 이행 재촉구 (기전과-10997호)

○ ‘18.12.17. 원인자부담공사 준공요청(성북구청 도로과-22015호)

공사개요

○ 공 사 명 :『성북 선잠단지앞 교통안전시설물』설치공사(신호)

○ 공사기간 : 2017. 11. 07. ~ 2017. 11. 30.

○ 공사장소 : 성북 선잠단지앞 주변

○ 원 인 자 : 성북구청 도로과

○ 공사내용

구 분	설계사	감리사	시공사	공 사 내 역			비 고
교통신호기	에이스톤엔지니어링㈜	㈜동림티엔에스	㈜금호에스코	교통신호기		1 식

점검내용

○ 점 검 일 : 2018. 12. 20.(목)

○ 점 검 자 : 원인자, 사업소 담당자, 시공사, 감리사, 성북경찰서 시설반장등

○ 점검결과 : 교통신호기 공사후 장기간 준공승인 미준수에 따른 교통신호제어기 함체 불량이 발생하여 시공사와 원인자(성북구청 도로과)에게 교체요청

처리계획

○ 교통신호제어기의 교체 확인 후 준공처리하고 그 결과를 원인자 및

유관기관에 준공확인 통보코자 함.

붙 임 : 준공검수 사진 1부.  끝.