＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	상수도사업본부
수신자	강동수도사업소장(시설관리과장)
(경유)
제 목	「밸브실 철개뚜껑 구경표시 명판 설치」검토결과 회신

1. 강동수도사업소 시설관리과-14841호(‘18.8.13.)와 관련입니다.

2.「밸브실 철개뚜껑 구경표시 명판 설치」검토 요청건에 대한 본부 검토의견를 아래와 같이 회신합니다.

가. 검토결과

1) 긴급상황 시 철개뚜껑을 열지 않고도 밸브구경을 확인할 수 있다는 개선(안)은 신속성, 편리성 측면에서는 효과가 있을 거라고 판단됨.

2) 다만, 설치 이후 훼손 및 안전사고 위험, 유지관리상 혼선 등의 문제점이 상존하는 만큼 추가확대보다는 일정기간 기설치건에 대한 지속적 관찰이 필요함.

나. 행정사항 및 향후계획

1) 시범설치건에 대해 주기적 점검 및 모니터링 : 강동수도사업소

2) 중·장기과제로 상수도 맨홀뚜껑 디자인문양 심의 시 종합적으로 검토.끝.

	서울특별시상수도사업본부장
★주무관	임춘길		시설관리과장	정윤홍		시설안전부장	12/24 이규상
협조자
시행	시설관리과-10669	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 서대문구 서소문로 51 4층 시설안전부	/
전화	02-3146-1532	/전송	02-3146-1529	/	keyboard2000@seoul.go.kr	/	대시민공개