문서번호	서울특별시차량정비센터-15369
결재일자	2018.12.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		서무팀장	소장
이길용		유진국	12/24 신용휴
협 조

옥상 에어밴트 배관 수리 계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018.  12.

서울특별시 차량 정비 센터

옥상 에어밴트 배관

수리 계획 보고

우리 센터 옥상 에어밴트 배관에 설치된 배관 스팀누출이 발생하여 다음과 같이 조치하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		고장 현황 및 문제점

❍  고장 현황

- 지하세탁실부터 3층화장실까지의 천장에서 에어밴트 배관라인 배관에 녹물 발생.

- 에어밴트 배관 부분에 스팀 누출 발생.

❍ 문제점

에어밴트 배관 부분 스팀 누출 발생현상으로 난방 정지됨.

<관련사진>

지하세탁실 천장 녹물	본관 천장 녹물	옥상 에어밴트 스팀누출

Ⅱ		수리 및 시행계획

❍ 수리내용

- 옥상 에어밴트 연결된 배관 교체 수리 등.

- 기존 배관 철거.

- 그라스울 단열재 시공 및 몰탈 바름.

❍ 시행계획

- 동절기 난방에 영향을 주어 긴급하게 조치하고자 함

- 수리업체 : 저가의 견적을 제출한 업체 선정

- 업체명 : 대일건축 대표 : 이재선

주소 : 서울 동대문구 전농로29길 56

- 소요예산 : 약1,000천원.

- 지출방법 : 대일건축 결제계좌에 입금.

- 예산과목 : 차량정비센터,효율적인 시설유지보수,공공운영비 .  끝.