	동대문소방서
수신	동대문구청장(주택과장)
(경유)
제목	주택재개발정비사업 준공인가 신청에 따른 협의 회신(********)

1. 동대문구청 주택과-48518(2018.12.24.)호와 관련입니다.

2. 준공인가 신청에 따른 협의내용 검토결과를 다음과 같이 통보하오니 업무에     참고하시기 바랍니다.

가. 사 업 명 : ******************

나. 위    치 : *****************

다. 면    적 : 지하2층, 지상20층, 연면적 98512.28㎡ 9개동(802세대)

라. 협의검토 내용

-『소방차 전용 주차구획선』(가로 6m, 세로 12m)기준 적용 설치완료

- 소방시설 공사는 소방시설 완공검사증명서로 갈음하여 준공인가 처리.  끝.

	동대문소방서장
담당자	이종길		예방팀장	代한형회		예방과장	12/24 代김송석
협조자
시행	예방과-18788	(		)	접수		(		)
우	02644	서울특별시 동대문구 장한로 34	/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화	02-2212-0199	/전송	02-2242-3119	/	whdrlf0662@seoul.go.kr	/	부분공개(6)