	용산소방서
수신	박수철 귀하(04377 서울특별시 용산구 한강대로23길 55 (한강로3가)) *********
(경유)
제목	행정처분 사전통지에 따른 의견제출 검토결과 회신[HD**]

1. 귀하께서 제출하신 행정처분 사전통지에 따른 의견제출서 등에 대한 검토결과를   다음과 같이 회신하오니, 화재예방 및 소방시설 등의 소방안전관리 업무에 참고   하여 주시기 바랍니다.

가. 의견제출서 요약 : 조치명령기간 연기요청

***********************************

***********************************

나. 검토결과 :*********************

① 소방시설등 84개 항목(경보설비, 피난설비, 소화설비 등)

***********************

② 노후밸브 개량공사(스프링클러 유수검지장치의 작동방식 변경)

**********************

※ 자체점검 조치명령 시 검토결과 내용 반영 보완기한 안내 예정임

다. 자료제출 : 스프링클러 유수검지장치 작동방식 변경에 따른 타당성 검토보고서

(2019. 1. 3.(목)까지 용산소방서 예방과 제출)

라. 화재로부터 시민의 생명과 재산보호를 위해 조치명령 기간 전까지 소방시설 등을 정상작동 및 유지될 수 있도록 조속히 보완하여 주시고, 지적사항에 대한 정비기간 중 다음사항을 반드시 준수하여 주시고, 특히 화재예방 등 소방안전관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

① 용접 및 도색작업 시 작업자 사전안전교육 및 안전관리 담당자 지정 및 작업장소에 배치

② 노후밸브 개량공사 시 화재예방 등 소방안전관리대책 강화.  끝.

	용산소방서장
담당자	최윤철		검사지도팀장	김성문		예방과장	12/24 고재일
협조자
시행	예방과-13382	(		)	접수		(		)
우	04375	서울특별시 용산구 한강대로 167 3층 예방과 (한강로2가)	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02-795-1190	/전송	02-749-1977	/	cyc457@seoul.go.kr	/	부분공개(6)