안전한 도시철도, 편리한 교통서비스
			서울교통공사
수신자		토목처장
(경유)
제목	5호선 하남연장선 토목공사(상일동역 구내 벽체철거) 추진관련 검토 의견 송부

1. 관련근거

가. 토목처-24788(2018.12.06.)「하남선 1-1공구 건설공사 관련 기존벽체 최하단부 절단 작업계획에 대한 의견 조회」

나. 궤도2사업소-24424(2018.12.06.)「5호선 하남연장선 토목공사 상일동역 벽체철거관련 콘크리트도상 일부 절단 현장조사 결과 보고」

2. 위와 관련, 5호선 하남연장선 1-1공구 토목공사(상일동역  벽체철거) 시행에 따른 동구간 콘크리트도상 일부 절단 작업계획에 대한 검토 의견을 다음과 같이 송부하오니 관련업무 추진에 참고하시기 바랍니다.

가. 검토사항: 상일동역구내 벽체 철거구간 중 도상철거 작업계획에 대한 검토

나. 검토결과: 조건부 승인

다. 조건부 승인사항

1) 절단장비는 작업계획상 협의된 콘크리트고속절단기만 사용

※ 콘크리트도상 균열을 일으킬 수 있는 작업장비·도구 사용 불허하며, 협의내용 외 작업 필요시 별도 협의 후 시행

2) 도상 균열발생시 즉시 작업 중단과 동시에 궤도2사업소(고덕토목관리소) 보고

3) 절단시 불꽃/먼지 비산에 대책 수립 및 발생버럭 등에 의한 열차안전운행에 차질이 없도록 안전관리 시행.  끝.

	궤도처장
과장		부장		부장	대결 12/07	처장	전결
협조자
시행	궤도처-23076	(	2018.12.07.	)	접수		(		)
우		서울특별시 성동구 천호대로 78길 15-48(용답동)	/	www.seoulmetro.co.kr
전화	6311-9769	/전송	0263114031	/	psm2002@seoulmetro.co.kr	/	대시민공개
부패 '0'의 공기업! 청렴이 우리의 경쟁력입니다. 인사 이권청탁 배격