문서번호	요금과-31580
결재일자	2018.12.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	요금관리2팀장	요금과장	서부수도사업소장
이흥재	이희대	이병두	12/26 박영헌
협 조

유수율 현황 및 분석 보고

(2018년 10월)

2018. 12.

서부수도사업소

(요금과)

유수율 현황 및 분석 보고

(2018년 10월)

1		유수율 현황

○ ’18년 목표대비 누계 (1~10월)

(단위: %)

구 분	본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
’18년목표	95.50	90.98	97.11	97.42	95.12	94.43	94.84	97.62	97.76
’18년실적	95.34	89.64	98.12	97.62	95.66	93.79	93.58	96.93	98.62
증 감	-0.16	-1.34	1.01	0.2	0.54	-0.64	-1.26	-0.69	0.86

○ 전년대비 누계 (1~10월)

(단위: %)

구 분	본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
’18년	95.34	89.64	98.12	97.62	95.66	93.79	93.58	96.93	98.62
’17년	95.95	90.67	98.07	97.98	94.86	94.66	95.32	98.13	98.31
증 감	-0.61	-1.03	0.05	-0.36	0.8	-0.87	-1.74	-1.2	0.31

○ 전년대비 당월 (10월)

(단위: %)

구 분	본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
’18.10월	90.38	85.73	87.37	96.29	89.89	89.39	89.08	95.52	87.79
’17.10월	95.66	92.23	89.87	100.10	94.77	92.65	94.31	103.23	97.57
증 감	-5.28	-6.5	-2.5	-3.81	-4.88	-3.26	-5.23	-7.71	-9.78

2		공급량․조정량 변화

(단위: 천㎥)

구분	월별	본 부					서부수도사업소				증감율 차이 (서부-본부)
		전년도	현년도	증감량	증감율 (%)		전년도	현년도	증감량	증감율 (%)
공급량	1~11월	1,054,262	1,072,757	18,495	1.75		113,372	113,834	462	0.41	-1.34
	1월	93,242	96,538	3,296	3.53		9,769	10,280	511	5.23	1.70
	2월	84,815	88,730	3,915	4.62		9,063	9,541	478	5.27	0.65
	3월	95,007	96,580	1,573	1.66		10,164	10,340	176	1.73	0.07
	4월	93,531	93,479	-52	-0.06		9,993	9,993	0	0.00	0.06
	5월	98,865	97,582	-1,283	-1.30		10,668	10,423	-245	-2.30	-1.00
	6월	98,804	98,599	-205	-0.21		10,694	10,371	-323	-3.02	-2.81
	7월	103,227	105,519	2,292	2.22		11,187	11,080	-107	-0.96	-3.18
	8월	101,388	105,902	4,514	4.45		11,012	11,168	156	1.42	-3.03
	9월	96,704	96,918	214	0.22		10,470	10,252	-218	-2.08	-2.30
	10월	95,273	98,169	2,896	3.04		10,285	10,388	103	1.00	-2.04
	11월	93,406	94,741	1,335	1.43		10,067	9,998	-68	-0.68	-2.11

조정량	1~10월	921,928	928,885	6,957	0.75		101,309	101,885	576	0.57	-0.18
	1월	84,241	87,472	3,231	3.84		9,917	10,172	255	2.57	-1.27
	2월	85,483	87,599	2,116	2.48		8,810	8,982	172	1.95	-0.53
	3월	88,116	87,884	-232	-0.26		10,395	10,244	-151	-1.45	-1.19
	4월	93,283	91,855	-1,428	-1.53		9,570	9,369	-201	-2.10	-0.57
	5월	94,085	94,244	159	0.17		11,097	11,090	-7	-0.06	-0.23
	6월	98,729	100,089	1,360	1.38		10,061	10,197	136	1.35	-0.03
	7월	97,424	100,774	3,350	3.44		11,347	11,755	408	3.60	0.16
	8월	97,551	102,080	4,529	4.64		10,016	10,348	332	3.31	-1.33
	9월	91,877	88,165	-3,712	-4.04		10,853	10,652	-201	-1.85	2.19
	10월	91,139	88,723	-2,416	-2.65		9,243	9,076	-167	-1.81	0.84

○ 공급량 분석

- 11월 공급량은 전년대비 0.68% 감소, 상수도본부 전체는 1.43% 증가

- 중블록별로 재개발, 재건축에 따른 주민 이주 및 아파트 신규 입주 등으로 공급량 증·감사항 발생

○ 조정량 분석

- 10월 조정량(12월납기)은 9,076천㎥으로 전년동기 대비 167천㎥ 감소하여 당월 유수율은 전년대비 2.50% 감소함

- 조정량 하락에 영향을 미친 업종별 주요 요인으로는

① 금년 추석연휴시 검침일정 연기(동별 23~34분구)로 전년대비 수전 사용일수 축소, 은평구 가좌로 391 신사시티아파트 전년동기 인정량 부과로 1,742㎥ 감소, 마포구 성미산로5길 95 전년동기 계량기 누수 후 정상 사용량 부과로 1,379㎥ 감소 등 가정용 183천㎥ 감소,

② 마포구 삼개로 35 우성아파트 사우나 폐업으로 1,699㎥ 감소, 서대문구 통일로 472 스타칼리 목욕탕 전년 동기 열탕여과기 누수로 1,205㎥ 감소, 서대문구 수색로6길 43 레미안 휘트니스센터 영업 부진으로 3,226㎥ 감소 등 욕탕용 22천㎥ 감소 등이 있음

3		자치구·중블록별 유수율 현황

○ 서대문구

(단위: %)

구 분		계	홍은	백련	백련6	백련9	증산3	남산
전년대비 유수율	2018년	100.56	99.87	121.10	94.66	95.47	88.76	94.16
	2017년	100.24	99.12	126.05	94.89	100.21	87.53	90.82
	증 감	0.32	0.75	-4.95	-0.23	-4.74	1.23	3.34

○ 마포구

(단위: %)

구 분		계	증산4	증산5	와우산1	와우산2	만리3
전년대비 유수율	2018년	98.05	102.39	99.79	94.78	97.13	86.11
	2017년	98.76	100.82	103.72	89.34	100.47	89.19
	증 감	-0.71	1.57	-3.93	5.44	-3.34	-3.08

○ 은평구

(단위: %)

구 분		계	불광터널	증산1	증산2	진관
전년대비 유수율	2018년	96.08	98.11	92.61	95.27	93.85
	2017년	95.52	98.20	85.39	108.74	89.71
	증 감	0.56	-0.09	7.22	-13.47	4.14

첨 부 : 유수율 현황 자료(’18년 10월) 1부.