	영등포소방서
수신	소방행정과장
(경유)
제목	강릉 펜션 사고 관련 일산화탄소 중독사고 예방 홍보 협조 요청

1. 본부 예방과-32560(2018.12.20.)호 「강릉 펜션 사고 관련 일산화탄소 중독사고 예방 홍보 협조 요청」과 관련입니다.

2. 위와 관련 2018.12.18(화) 강릉 펜션 일산화탄소 중독사고 관련, 이산화탄소 중독사고 예방을 위해 다음과 같이 요청하오니, 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 홍보기간 : 2018.12.26 ~ 2019. 2. 28

나. 홍보대상 : 가스보일러 일산화탄소 중독사고 예방

다. 홍보방법 : 문자전광판 및 홈페이지 게재 등

라. 홍보내용

△ 홈페이지 : 가스보일러 일산화탄소 중독사고 예방 동영상(붙임)

△ 문자전광판(표출 문안)

- 가스보일러는 배기통이 이탈하거나 찌러진 곳이 없는지 확인

- 가스온수기는 환기가 잘 되는 외부에 설치(목욕탕, 화장실 설치 금지)

- 가스보일러 및 온수기 설치는 전문가에게

- 가스보일러는 1년 1회 이상 전문가에게 안전점검

마. 협조사항

△ 홈페이지   : 장비회계팀 전산담당

△ 문자전광판 : 홍보교육팀 홍보담당

- 영등포구내 전광판 및 지역신문 홍보 등

붙 임  가스보일러 일산화탄소 중독사고 예방 동영상 1부(별도송부).  끝.

	예방과장
담당자	조연정		위험물안전팀장	하대식		예방과장	12/26 강경철
협조자
시행	예방과-27763	(		)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197 (영등포동4가)	/	http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화	02-6981-7092	/전송	02-2637-3119	/		/	대시민공개