문서번호	수도자재관리센터-25300
결재일자	2018.12.26.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		계량기관리팀장	소장
안병억		김경호	12/26 윤종민
협조

『2018년 제3회』

수도계량기 하자 심사 이행 결과보고

2018. 12

『2018년 제3회』

수도계량기 하자 심사 이행 결과보고

2018년 제3회 수도계량기 하자 심사 결과 납품업체 귀책사유로

판정된 수도계량기 하자 처리 결과를 보고 드림.

⭘ 하자심사 결과

○ 납품업체 하자 수도계량기 : 2,264개(소형2,262개, 대형 2개)

⭘ 하자이행 내역

○ 수도계량기 변상대금 및 교체비용 징수내역

구 분	변상대금(수도계량기)		교체비용		총액 (원, A+B)	비고
	수량(개)	금액(원, A)	수량(개)	금액(원, A)
합 계	147	4,807,580	2,264	31,776,620	36,584,200
소 형	147	4,807,580	2,262	31,299,950	36,107,530	납부완료
대 형	-	-	2	476,670	476,670	납부완료

○ 소형 수도계량기 대체품 납품내역

구 분	수량(개)	규격(mm)						비 고
		15	20	25	32	40	50
합 계	2,115	2,092	2	8	5	3	5	접선류 익차형

○ 대형 수도계량기 대체품 납품내역

구 분	수량(개)	규격(mm)						비 고
		80	100	150	200	250	300
합 계	2	1	-	1	-	-	-	기계식

⭘ 하자이행에 따른 업체 반출 내역

○ 소형 수도계량기 반출 내역

구 분	수량(개)	규격(mm)						비 고
		15	20	25	32	40	50
합 계	2,249	2,211	13	10	5	4	6
접선류 익차형	2,178	2,149	4	10	5	4	6
동파안전	71	62	9	-	-	-	-

○ 15mm 수도계량기 13개 미반출 : 신우산업(주) 5개, 위지트 7개,                                       (주)경성제닉스 1개

- 우리 수도자재관리센터에서 처리

○ 대형 수도계량기 반출 내역

구 분	수량(개)	규격(mm)						비 고
		80	100	150	200	250	300
기 계 식	2	1	-	1	-	-	-

붙  임 : 1. 수도계량기 하자변상 대금 산출내역서 1부.

2. 납부내역서 각 1부.

3. 하자 대체품 검사 결과 각 1부.

4. 납품업체 하자품 반출증  각 1부.  끝.