문서번호	신교119안전센터-5356
결재일자	2018.12.26.
공개여부	부분공개(3,6)

담당자	1팀장	센터장			결재
최순조	김성권	12/26 홍성록
협 조

화재방어 검토회의 결과 보고(종로구 누하동 43 태평타운)

1. 검토회의 개최

가. 일    시 : 2018. 12. 19.(수) 12:04 ~ 12:50

나. 참석인원 :

1팀 8명(김성권,배상식,최순조,조태영,최백진,김지환,곽지우,박선준)

2. 화재 발생 현황

가. 시 간

발 생 일	각 지	출 동	도 착	완 진	비 고
12. 19(수)	12:04	12:05	12:07	12:07

나. 장 소

대 상	위 치
근린생활	종로구 필운대로 43 태평타운 배전반

다. 원인 및 개요 : 종로구 필운대로 43(태평타운건물) 1층 배전반 전력량계 인입선 단전시키는 과정에서 전선이 합선되면서 스파크 발생하고 차단기에 불꽃이 발생하였으며,작업자 자체진화중 얼굴부분1도와 손등에 부분2도 화상이 발생하였으며, 도착한 소방대의 소화기로 완진.

라. 피해 상황

1) 인명피해 : 1명(경상 1명)

2) 재산피해 : 1,350천원(동산 1,300천원, 부동산 50천원)

3. 출동 인원 및 장비 : 인원 68명 (소방 62명, 경찰 4명, 한전2)

차량 19대 ( 펌프5, 탱크6, 구조2, 구급3, 기타3)

4. 수리현황 : 수리 활용하지 않음

5. 화재방어활동

가. 출동중 교통 상황 : 신교안전센터--> 서울농학교 --> 필운대로 --> 태평빌딩

나. 최초 목격 상황 : 건물관계자가 초기 자체진화중 얼굴과 손등에 1도, 2도 화상 및        배전반에 연기목격

다. 현장활동 상황

- 현장 도착 즉시 대원 소화기 등 갖고 배전반 스파크 진압, 진압대원1명은 2층 업무시설 진입하여 임산부 등 10명 지상으로 피난유도 실시.

- 각 대원별 임무 기록

- 팀장 : 무선으로 최초 상황전파, 인명검색, 연소방지 등 지시

- 관창수 : 소화기 2대 이용하여 화점에 분사후, 잔화정리

- 관창보조 : 2층으로 진입하여 임산부 등 지상으로 피난유도, 인명검색

- 펌프차 운전원 : 2층에서 지상으로 피난자(요구조자) 유도

6. 화재방어상 문제점 및 대책

문 제 점	대 책
- 2층 업무시설에 요구조자 안내등 상황전파 불가 - 연기의 배출이 원할치 않아 2차 사고 발생 우려	- 평소 고층건물 화재훈련등 근생시설 내부잗 상황전파하여 진압상황을 알수 있도록 개선 지도 - 배연기 및 조연차 활용하여 훈련 실시

7. 위치도 및 작전도

위 치 도	사 진
화재진압 작전도