문서번호	기전과-12094
결재일자	2018.12.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
김성균		윤석주	12/24 서수일
협조

용역 완료 보고

(2018년 잠수교북단지하보도 승강기 유지보수 용역)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018.  12.

서부도로사업소

( 기 전 과 )

용역 완료 보고

(2018년 잠수교북단지하보도 승강기 유지보수 용역)

우리사업소에서 시행한 『2018년 잠수교북단지하보도 승강기 유지보수 용역』이 완료되어 검토 후 준공 처리코자 함.

용역 개요

□ 용 역 명 : 2018년 잠수교북단지하보도 승강기 유지보수 용역

□ 계 약 일 : ’18. 1. 12.

□ 용역 기간 : ’18. 1. 12. ~ ’18. 12. 31.

□ 계약상대자 : *****************

□ 계약 금액 : ************************

□ 용역 대상 : 잠수교북단지하보도 승강기 1대

제 조 사	종류 및 형식	대 수	설치년월
㈜신일승강기	장애/전망용 로프식 VVVF	1	2009. 5.

□ 용역 내용

- 월 1회 이상 안전점검 및 고장 시 조치

- 야간 및 휴일 승강기 고장발생 시 긴급출동

- 정기검사(연 1회) 시 입회 및 사후조치

추진 경과

□ 용역 시행 계획 : ’18. 01. 03.

□ 용역 계약 의뢰 : ’18. 01. 04.

□ 용역 계약 체결 : ’18. 01. 12.

□ 용역 착수계 접수 : ’18. 01. 12.

□ 용역 완수 확인요청 : ’18. 12. 21.

□ 용역 완수일 : ’18. 12. 21.

□ 용역 준공 검사 : ’18. 12. 21.

□ 점검 이력

점 검 일	점 검 장 소	점 검 내 용	점 검 자
’18. 02. 27.	○ 잠수교북단 지하보도 승강기	○ 기계실, 구동기 및 풀리 공간 - 통로, 출입문/점검문 - 제어패널 및 캐미닛 접촉기 - 권상기 감속기어, 도르래, 베어링 - 전동발전기 ○ 카 실내 - 카도어 스위치 - 문닫힘 안전장치 - 비상통화장치, 정지스위치 - 조명 및 예비조명 ○ 카 위 - 비상구 출구 - 문의 개폐장치 전동기 벨트/체인 - 도어잠금 및 잠금해제장치 - 카 위 안전스위치 - 상부 파이널리미트 스위치 - 균형추 상부 도르래, 풀리 - 승강로 조명 ○ 승강장 - 승강장 보튼 및 표시기 - 잠금해제 및 열쇠 구멍 ○ 피트 - 완충기 - 피트바닥 - 균형추 밑부분 틈새 - 과부하감지장치 ○ 장애인용 엘리베이터 - 음향 및 음성신호장치 - 문턱 틈새 - 대기시간	***
’18. 03. 30.			***
’18. 04. 25.			***
’18. 05. 25.			***
’18. 06. 28.			***
’18. 07. 24.			***
’18. 08. 29.			***
’18. 09. 20.			***
’18. 10. 30.			***
’18. 11. 28.			***
’18. 12. 21.			***

용역비 지출 내역

(단위 : 원)

구 분	계약 금액	기성 지출액	지출 잔액	금회청구액	준공 금액
기성 지출 없음	*********	-	*********	*********	*********

보고자 의견

□ 계약상대자인 상기 업체는 용역 과업지시서에 따라 1년간 용역 업무 수행을 충실히 해 왔음을 점검결과보고서 및 현장근무자와의 합동점검 등을 통해 확인하였기에 용역 완수 확인요청 금액대로 지급하고 준공 처리코자 함.

붙임  자체점검표(2018년) 1부.  끝.