보  고  서

문서번호	급수운영과-32422
공개여부	부분공개(6)

결재	주무관	급수설비팀장	급수운영과장
	홍은철	김남구	12/27 김정수
협조	주무관
	정헌석

건물명칭	대성탕
건물현황	건물주(대표자)	***	소재지	**************
	관 리 자	***	전화번호	*************	건축년도	1997
	건물용도	근린생활시설 (일반목욕탕)	건물면적	771.98㎡	세대수	-
	건물구조	조적조
저수조 (물탱크 현황)	설치위치	갯수(합계)	규모(톤)	물탱크재질	설치위치	전동밸브
	지 하	1	80	FRP	지하	무
	지 상
구 분		조 사 내 용
직결급수 시행현황	물탱크 철거여부	저수조 미철거(미사용)
	배관 구조 변경	직결급수 방식 배관으로 구조변경
	관련도면 검토
	기 타
조사자 의견		저수조 청소대상에서 제외하고자 함

2018. 12. 27.

조사자:     토목9급   홍 은 철

확인자: 급수운영과장   김 정 수