＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	통신망 백업시스템 구축 요청

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 2018.11.24.(토) 충정로3가 KT 아현지사 지하 통신구 화재로 인하여 우리 본부 (8개 수도사업소)에서 관리 중인 제어센터, 배수지, 아리수올림터가 통신장애로 자동시스템 일부가 3 ~ 7일간 마비되는 등 수돗물 공급에 많은 어려움이 있었습니다.

3. 향후 우리 본부(8개 수도사업소) 통신망에 대해 통신장애가 발생하지 않토록 귀사에 백업시스템 구축을 요청하오니 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 전용통신회선 사용현황(KT, LG유플러스) 1부(별도 송부).  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	(주)KT,LG유플러스
주무관	임종수		시설관리과장	정윤홍		시설안전부장	12/27 이규상
협조자
시행	시설관리과-10831	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	3146-1539	/전송	3146-1529	/	limjs1209@seoul.go.kr	/	부분공개(5)