	동대문소방서
수신	동대문구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축물 착공(신축) 신고서 처리 통보에 따른 건축허가 동의 협조요청(*********)

1. 동대문구청 건축과-30632(2018.12.21.)호와 관련입니다.

2. 동대문구 ********* 건축물 착공(신축) 신고서 관련 서류 검토결과 건축허가동의 대상에 해당하지 않으나, 소방시설 적용대상으로 건축허가 협의 하기 바랍니다.

가. 대지위치 : **************

나. 건 축 주 : *****

다. 건축규모 : 지상7층, 연면적 393.61㎡, 1개동

라. 용도 및 종별 : 근린생활시설, 단독주택 / 신축

마. 소방시설 적용 내용 : 소화기, 스프링클러설비, 유도등, 피난기구(완강기),                              단독경보형감지기, 연결송수관설비

※「소방시설 설치·유지 및 안전관에 관한 법률 시행령」제15조 별표 5

3. 건축허가 동의는 문서로 회신하여 주시기 바라며, 소방시설 적용 및 설치, 소방시설 완공검사증명서 발급 후 건축물 준공검사를 받아야 함을 관계자에게 안내하여 주시기 바랍니다.  끝.

	동대문소방서장
담당자	이종길		예방팀장	代김송석		예방과장	전결 12/27 김길중
협조자
시행	예방과-18961	(		)	접수		(		)
우	02644	서울특별시 동대문구 장한로 34	/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화	02-2212-0199	/전송	02-2242-3119	/	whdrlf0662@seoul.go.kr	/	부분공개(6)