시설물관리 업무일지(2018.12.26)

주무관	기획운영과장			결재
김홍석	12/27 윤학수
협 조

문서번호 :	기획운영과-10324

일시 : 2018년 12월 26일(수) 날씨 : 맑음                  소속 : 기획운영과

○ 근무인원
구 분	현 원	근무상황부							비 고
		출근인원	휴무	대체휴무	공가(특별)	병가	연가	결근
계	12	9	2	1	0	0	0	0
공무직	3	2	0	1	0	0	0	0	대체휴무
시설용역	9	7	2	0	0	0	0	0	야간:B조2명 주간:C조2명
○ 금일작업내용
1.부속건물 내 업무용 PC MS오피스 라이센스 업데이트 실시(총 6대) 2.식물원내‘빛조명공사’조명전원 공급장치 안전점검- 주무관,실무관 및 해당업체[㈜원광전기]관리자 3.숲문화학교 테크층 천정 아트조명 스윗치 회로 분리실시 - 아트조명회로(건축공사분)가 건축물외곽 천정전등(전기공사분)에 연결(하자)된 사유로 같이 점등되어 야간에 지나치게 밝다는 시민민원 등이 수차례 접수되어 회로에서 분리함. 4.중온수 공급사용 및 계량기 검침 5.문화센터 B1층 간이정화조 패키지시스템 작동상태 및 누수,누출 등의 점검실시 6.문화센터 1층 공무직 근로자휴게실(여)내 전원 콘센트 연결작업 (콘센트3개, 플러그1개, VCT전선 8M, 기타 잡자재 사용) 7.외곽 분전함 및 가로등주 4개 증설공사 현장확인- 마곡나루역~인포센터 근방[㈜원광전기] 8.종합관제센터 민원접수사항(10건) 업무협의 및 식물원내 안내방송(15회) 실시
○ 익일작업계획
1.문화센터 2F 식물전문도서관 내 아카이브실 네트워크 작업예정
○ 특기사항
1. 소방수신반 4F-3번 소화전 발신기 점등(비화재 경보)복구 완료 - 종합관제센터 화재수신반 화재발생 경보 발생 및 점등 확인- 화재 사이렌 자동 송출 - 현장(문화센터4F)출동하여 확인결과, 비화재 경보(소화전 발신기 RESE)확인되어 복구 완료 2. 대체휴무 실시: 홍성기 실무관(기계)