문서번호	회현119안전센터-4833
결재일자	2018.12.27.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
담당자		1팀장	119안전센터장
박준영		강창륜	12/27 박종억
협조

화재방어검토회의[중구 회현동1가 130-9 한중빌딩]

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

화재방어검토회의[중구 회현동1가 130-9 한중빌딩]

2018년 12월 24일

화재번호	2018-	안전센터명		회현119안전센터	센터장		박종억
검토일시	2018.12.24.(월) 20:00~20:30	참석인원		1팀장 강창륜 외 7명	1팀장		강창륜
□ 화재 발생 상황	출동일시	출동		도착	완진		귀소
	2018.12.20.(목)	16:23		16:26	17:01		17:35
	위치	중구 회현동1가 130-9 한중빌딩
	원인	조사중
	출동인원 및 차량	출동인원	총 8명 진압 5명, 구급3명		출동차량	총 3대 펌프1, 구급차1, 탱크1,
□ 화재 현장 상황	선착대 도착 시 화세 및 조 치	◎ 현장도착 시 회색 연기와 소화기 분말이 작업장에 가득 찬 상태 ◎ 화점 층 인명검색, 화재진압과 동시에 창문개방 배연 실시 ◎ 화점진압 및 배전반에 소화기 사용 ◎ 잔화정리 후 관계인 인계 후 귀소
	소방용수 점유	◎ 소방용수 : 회현 탱크차 33호, 지하식 3390
	인명구조 활동상황	◎ 단순 비응급 환자 2명 구급차(회현,충무로)로 이송
□ 화재 방어상 문제점 및 대책	문제점	◎ 신고한 주소와 화점장소가 달라 시간소요 ◎ 전기차단에 한전도착시까지 시간이 오래걸려 대원 안전사고 우려
	대책 (개선방안)	◎ 관계인 정보 탐색 철저 및 중복 검색 방지. ◎ 중간지점 수관 고정 및 굴곡 부분 수관 여유 전개.

□ 화재방어검토회의 사진

□ 화재현장 출동로 및 위치

□ 진압작전도

끝.