문서번호	주거사업과-14215
결재일자	2018.12.27.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주거사업관리팀장	주거사업과장
최호중		황인수	12/27 차창훈
협조

2018년 동절기 대비

정비사업 건설공사장 안전점검 결과 보고

2018. 12.

도시재생본부

(주거사업과)

2018년 동절기 대비

정비사업 건설공사장 안전점검 결과 보고

2018년 동절기를 대비하여 정비사업 건설공사장에 대한 각종 안전사고를 사전에 예방하기 위하여 시·구··외부전문가 합동 안전점검을 실시하고 그 결과를 보고드림.

1		관련근거

□ 2018년 정비사업 공사장 동절기 대비 안전점검 추진계획
(도시활성화과-13454호, ’18. 11. 30.)

□ 2018년 동절기 대비 정비사업 공사장 안전점검 실시 알림
(주거사업과-13274호, ’18. 12. 03.)

2		점검개요

□ 점검기간 : 2018. 12. 6.(목) ~ 2018. 12. 7.(금)

□ 점검대상 : 중점관리대상 14개소 및 일반관리대상 2개소

연번	전문가	점검일	점검대상	비고
1	정종민	`18.12.6.	마포로6, 염리3, 아현2, 홍은6	중점관리
		`18.12.7.	청량리4, 장위7, 길음1, 거여2-1	중점관리
2	김재성	`18.12.6.	신정2-1, 돈의문3	중점관리
		`18.12.7.	면목6, 사당2, 사당3, 동작1	중점관리
3	추신철	`18.12.6.	신길8, 영등포1-3	일반관리

3		점검결과

□ 지적사항 및 조치결과 : 따로 붙임

(조치완료 건수/지적 건수)

구 분	점검 공사장	총계	일반사항	지반상태	굴토공사	안전관리시설	건설기기	싱크홀	기타
중점관리대상	14개소	36/49	11/18	5/6	7/7	10/11	0/0	2/4	1/3
일반관리대상	2개소	8/9	0/1	0/0	1/1	3/3	0/0	0/0	4/4

4		향후계획

□ 조치 중이거나 조치예정인 지적사항에 대해 조속히 조치하도록 소관 구청에 요청

□ 금회 지적사항은 재발하지 않도록 지속관리하고, 다음 합동점검 시 재확인 예정

붙임   1. 결과보고서 1부.
2. 합동점검 결과(조치완료,조치예정) 1부.

3. 안전점검표 1부.  끝.