문서번호	급수운영과-23434
결재일자	2018.12.27.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
최규찬		12/27 장종욱
협조
	주무관		代김재영

양수작업 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 12. 26.

보   고   서

명에 의거 노원구 지역담당 업무수행중 아래와 같은 민원사항이 발생하여 보고합니다.                                                                  《 2018. 12. 26(수) 》

보고자 : 지방시설서기보 최 규 찬

□ 현황 및 보고내용

연번	주 소	성 명	연 락 처	접 수	요 구 민 원		현장사진	현장조사	비 고
					내 용	개 요
1	월계동****	******	***********	유선접수	계량기실 내 침수로 인하여 검침장애 및 동파우려	D=75mm		양수작업 필요

□ 조치의견

상기 내용과 같은 민원사항에 대해 동절기대비 동파우려가 예상되어 우리사업소 연간단가 계약업체 ㈜예건이앤지에게 긴급작업지시하여 노원구 관내 민원처리 업무에 만전을 기하고자 합니다.

□ 작업지시

○ 공사개요 : 양수작업 1개소

○ 예산과목 : 상수도사업비, 영업비, 배급수비, 수선유지교체비.  끝.