안전한 도시철도, 편리한 교통서비스
			서울교통공사
수신자		내부결재
(경유)
제목	공사장전담 자체 안전점검 시행 결과보고(`18.10월시행)

1. 관련근거

가. 본부장결재 No.50호(`17.06.20.) 「공사장전담 안전점검 시행계획」

나. 본부장결재 No.382호(`17.08.31.) 「미세먼지발생 공사장 집중관리 방안」

다. 기술계획처-22826호(`18.09.28.) 「공사장전담 자체 안전점검 시행알림(`18.10월)」

2. 공사현장의 안전사고 발생 Zero화 및 공사장 관리실태 점검을 위한 「`18년 10월 공사장전담 자체 안전점검 시행결과」를 아래와 같이 보고합니다.

가. 점검개요

- 점 검 자 : 기술계획처 공정관리팀장 외 6명(2인1조 3개조 운영)

- 점검기간 : 2018.10.01.(월) ∼ 2018.10.31.(수)

- 점검횟수 : 총 8회 [주간(8회):22개 공사현장, 야간:없음]

※ 2018년 국정감사(10/10∼10/29) 수감관련 야간점검 미시행

- 점검현장 : 2018년 청소근로자 휴게실 환경개선공사 등 22개 공사현장

- 점검방법 : 주간(근무시간 내) 및 야간(23:00∼익일03:30) 점검

※ 야간점검에 따른 초과근무시간(8시간)은 익일 대체휴게시간 부여

나. 점검결과 현황 : [공사현장 22개소, 안전점검 시정사항 8건, CCTV 모니터링 4건]

점검구분	합계	공사현장 안전점검결과(건)				공사장CCTV 모니터링결과	비고
		소계	현장시정	부서이첩	현장(개소)
누 계	171	94	30	64	202	77
1/4분기(1～3월)	53	37	5	32	53	16	시정완료
2/4분기(4～6월)	71	38	16	22	60	33	시정완료
3/4분기(7～9월)	35	11	2	9	67	24	시정완료
`18. 10월	12	8	7	1	22	4

- 공사장 안전점검 결과 부서이첩 사항은 감독부서 조치 후 결과보고

다. 세부내용 : 붙임 참조

붙 임 : 1. 공사장전담 자체 안전점검 결과(`18.10월) 1부.

2. 10월 공사장전담 안전점검 공사현장 현황 1부.

3. 공사장 CCTV 모니터링 결과(10월) 1부.

4. 공사장 안전점검표(10월) 1부. 끝.

차장		팀장		처장		본부장	11/12
협조자
시행	기술계획처-23985	(	2018.11.12.	)	접수		(		)
우		서울특별시 성동구 천호대로 78길 15-48(용답동)	/	www.seoulmetro.co.kr
전화	6311-9715	/전송	6311-4022	/	21707263@seoulmetro.co.kr	/	대시민공개
부패 '0'의 공기업! 청렴이 우리의 경쟁력입니다. 인사 이권청탁 배격