교차점검 소방특별조사 세부조사표[시온요양병원]

조사일시 : 2018. 12. 21.(금) 10:00~15:00(박민,김상문)

1. 조사대상

대 상 명	******			전화번호	***********
소 재 지	성동구 자동차시장1길 85	대표자	*******	주 용 도	복합건축물
건물구조	양식 R/C조 9/3층 연면적 9,905.44㎡			소방안전관리자	*** *************

2. 기본 조사사항

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	- 소방안전관리자 화재예방업무 적정하게 수행함	피난 통로에 장애물 적치 금지토록 지도함
②소방계획서에 따른 업무수행사항	- 자위소방대 조직되어 화재예방 및 유사시 피난훈련 및 교육 실시함
③공공기관등의 안전관리에 관한 사항	- 해당 없음
④자체점검의 적합성 여부에 관한 사항	- 자체점검 적합성 확인한 바 특이사항 발견치 못함
⑤화재의 예방조치 등에 관한 사항	- 화기취급 등 화재예방에 관한 사항 준수토록 지도함
⑥불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	- 화기취급 등 화재예방에 관한 사항 준수토록 지도함
⑦다중이용업소의 안전관리에 관한 사항	해당 없음
⑧위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	- 해당 없음

3. 소방시설 등의 조사사항

가. 조사여부 판단

구 분	조사여부	사 유
소방시설	실 시(○)	요양시설 교차점검 소방특별조사
피난시설 등	실 시(○)	요양시설 교차점검 소방특별조사

나. 조사결과

구 분	조사한 사항	조사결과
소방시설	- 소화기 비치 및 관리상태 - 수신기 관리 상태 - 가스누설경보기	- 소화기 정상 비치 되어있음 - 수신기 정상 유지 토록 지도 - 가스누설경보기 정상 유지됨
피난시설 등	- 피난시설 등 유지관리 적정여부 확인 등 요양병원 실내장식물 피난방화시설 확인	- 피난구 유도등 관리 철저토록 지도함. 방염에 관한 시험성적서는 비치되어 있으나 일부 확인이 안됨. 붙임참조

※관계인 김민찬**************)등2명 소방안전교육 및 유사시 대피유도 철저토록 지도함

4. 기타 조사사항

구 분	조사한 사항	조사결과
전기 분야	- 전기 안전사용 여부	- 문어발식 콘센트 사용금지 및 정기점검 실시 확인함
가스 분야	- 가스 안전사용 여부	- 가스누출여부 확인 및 정기점검토록 지도함
기타 분야	- 기타분야

비고) 전기 및 가스분야 검사는 전기정기점검결과와 가스정기점검결과를 확인한다.

결재	★담당자		담당자		검사지도팀장		예방과장
	박민		김상문		노기오		12/28 代성귀연
협조