자연의 맛 미네랄 아리수, 시민과 함께하는 북부수도!
	북부수도사업소
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	2018년 4/4분기 아리수 음수대 수질검사결과 제출

우리사업소 관내 아리수 음수대 2018년 4/4분기 수질검사 결과를 붙임과 같이 제출하니 업무에 참고하시기 바랍니다.

▢ 2018년 4/4분기 아리수음수대 수질검사 결과

검사대상			검사결과		미검사 내역			비 고
대상	검사	미검사	적 합	부적합	미사용	철거	단수
3,694	3,628	66	3,628	0	33	16	17	지하철 매월 1회 실시

붙임  아리수 음수대 수질검사 현황 및 결과 각 1부. 끝.

	북부수도사업소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(수질과장),서울특별시상수도사업본부장(급수설비과장)
★주무관	이송기		수질팀장	代박찬삼		행정지원과장	전결 12/28 노석태
협조자
시행	행정지원과-25580	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935(번동)	/
전화	3146-3250	/전송	3146-3279	/	milkway2@seoul.go.kr	/	대시민공개