문서번호	현장대응단-9928
결재일자	2018.12.30.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

담당자	진압3대장	지휘3팀장	현장대응단장
김상용	한주봉	김진옥	12/30 민원석

소방활동검토회의 결과보고

***********************

관악소방서 발신명의를 입력하세요

1. 일 시 : 2018.12.27.(목).[소방활동 검토일시: 2018.12.29.(토). 11:00~12:00]

구 분	각 지	출 동	도 착	초 진	완 진	귀 소
시 간	19:49	19:49	19:54	20:06	20:11	21:30
소요시간(분)			5		17

2. 장 소

대 상	위 치	소유자 (점유자)	발화지점
****	**********		스키기계(가죽절단기)

3. 원 인 : 지하 부자상사에서 스키기계를 이용하여 가죽 절단 작업 중 발생한 불티가 집진기에 훈소 중 착화발화

4. 피해상황

가. 인명피해 : 1명 구조*******************************

나. 재산피해 :***********************************

- 동  산 : 가방, 가죽절단기, 재봉틀, 가죽 및 기타 집기류 등

- 부동산 : ***************

5. 인근수리, 수리현황 : 지하식 소화전 4032호

6. 소방활동

가. **************************에서 화재 발생

나. 현장대응단 및 지휘차량 도착 즉시 활동개시, 현장통제선 설치

다. 구조대 건물 내부 인명검색 실시함

라. 진압대 건물 내부 진입 40mm수관 5본 전개 화재진압

마. 방배대 현장도착 및 활동개시

바. 완진 후 최종 인명검색 확인한 바 특이사항 없음

사. 도로빙결 우려되어 염화칼슘 살포

아.   안전상태 및 개인장비 확인 후 귀소

7. 소방활동상 문제점 및 대책

문 제 점	대 책
○ 지하 화재시 시야확보가 안돼 안전사고 우려 ○ 급강하로 인한 빙판에서 화재진압시 안전사고 우려	○ 2인1조로 활동하여 안전사고 방지 ○ 염화칼슘 살포후 화재진압 실시

8. 출동경로 및 위치도

9. 관련사진

화재 현장	소방활동검토회의